EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI:
 FORNITURA, POSA IN OPERA E CERTIFICAZIONE DI CONTROSOFFITTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI
CAPITOLATO TECNICO
L’Amministrazione Comunale di Cortona, nell’ambito dell’attività di diagnosi dei solai degli edifici scolastici, ha eseguito nel mese di FEBBRAIO 2018 la mappatura dei solai degli edifici scolastici comunali mediante metodologia strumentale di indagine non distruttiva, nei seguenti Edifici Scolastici:
· Camucia asilo nido via XXV Aprile

· Camucia scuola primaria via Zampagni

· Camucia scuola dell'infanzia Via Scotoni

· Camucia scuola secondaria di primo grado in via di Murata

· Centoia scuola dell'infanzia e primaria

· Cortona scuola primaria e secondaria di primo grado di via Gioco del pallone

· Cortona scuola dell'infanzia e asilo nido di via Moneti

· Mercatale scuola primaria e secondaria di primo grado

· Monsigliolo scuola dell'infanzia

· Montecchio scuola primaria e secondaria di primo grado

· Pergo scuola dell'infanzia e scuola primaria

· Sodo scuola primaria
· Terontola scuola dell'infanzia e primaria
Presso l'Area Tecnica Comunale – ufficio protezione civile sono depositati gli esiti delle indagini effettuate e le planimetrie con indicate le aree di intervento.
Trattasi di interventi da realizzarsi all’interno degli edifici al fine di mettere in sicurezza porzioni di solai in laterocemento soggetti a pericolosi fenomeni di sfondellamento e di distacco dell'intonaco.

Il fine da perseguire è quello di provvedere a tutte le misure di prevenzione possibili per tutelare l’incolumità degli alunni e tutti coloro che orbitano all’interno dei plessi scolastici ed edifici comunali eseguendo opere di messa in sicurezza dei solai mediante messa in opera di pannelli antisfondellamento.

L’intervento consiste nella fornitura e posa in opera di circa complessivi mq 1.400 di controsoffitto così dettagliato:
Camucia asilo nido via XXV Aprile: 32 mq tipologia 1 

Camucia scuola primaria via Zampagni: 196 mq tipologia 1 - profilo 6 m

Camucia scuola dell'infanzia Via Scotoni: 112 mq tipologia 1 - profilo 17 m

Camucia scuola secondaria di primo grado in via di Murata:  85 mq tipologia 1 e 14 mq tipologia 2

Centoia scuola dell'infanzia e primaria: 122 mq tipologia 1 + profilo 8 m

Cortona scuola primaria e secondaria di primo grado di via Gioco del pallone: 252 tipologia 1+ profilo 8 m

Cortona scuola dell'infanzia e asilo nido di via Moneti: 57 mq tipologia 1

Mercatale scuola primaria e secondaria di primo grado: 41 mq tipologia 1+ profilo 5 m

Monsigliolo scuola dell'infanzia: 186 mq tipologia 1

Montecchio scuola primaria e secondaria di primo grado: 44 mq tipologia 1

Pergo scuola dell'infanzia e scuola primaria: 46 mq tipologia 1

Sodo scuola primaria: 92 mq tipologia 1

Terontola scuola dell'infanzia e primaria: 122 mq tipologia 1
Totale:
Controsoffitto Tipologia 1: 1387 mq

Controsoffitto Tipologia 2: 14 mq 

Profili: 44 m
CONTROSOFFITTO TIPOLOGIA 1
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento che dovrà avere con capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/mq e Classe 1A di resistenza all’impatto ai sensi della EN 13964:2014. 

Dovrà essere eseguita con lastre in gesso rivestito fibrorinforzato, sp. 12,5 mm, in classe di resistenza al fuoco A2-s1-d0 fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all’intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195:2005, ancorati ai travetti del solaio con viti a testa esagonale in acciaio zincato, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, tasselli ad espansione in ottone e ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo pari a 140 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento sarà completa di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. 

La finitura sarà eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.

La determinazione dell’interasse dell’intelaiatura primaria verrà valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza >2,5 che è garantito da un Certificato rilasciato dal Laboratorio Prove Materiali, che attesti l’esecuzione di analisi numeriche e di prove di laboratorio statiche a rottura sul sistema di controsoffittatura antisfondellamento avente capacità portante di risposta flessionale pari a 160 kg/mq. 
La Certificazione di Resistenza all’impatto della controsoffittatura sarà garantita dal Rapporto di Prova emesso dal Laboratorio Prove, che ne attesti l’esecuzione di prove di resistenza all’impatto nel rispetto dei requisiti e metodi prescritti nella norma EN 13964:2014 Annex D.

CONTROSOFFITTO TIPOLOGIA 2
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento che dovrà avere capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/mq, Classe 1A di resistenza all’impatto ai sensi della EN 13964:2014 ed elevata resistenza all’acqua e all’umidità. 
Dovrà essere eseguita con lastre in gesso con rivestimento idrorepellente costituito da una miscela di fibre impregnate di leganti e additivi, caratterizzate da un nucleo in Solfato di Calcio biidratato ad alta densità e assorbimento superficiale in saturazione d’acqua fino a 220 g/mq, additivato con fibra di vetro e biocidi per prevenire la crescita di muffe, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all’intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195:2005, ancorati ai travetti del solaio con viti a testa esagonale in acciaio zincato, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, tasselli ad espansione in ottone e ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo pari a 140 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento sarà completa di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. La finitura è eseguita con banda in rete in fibra di vetro non adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.
La determinazione dell’interasse dell’intelaiatura primaria sarà valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza >2,5 che sarà garantito da un Certificato rilasciato dal Laboratorio Prove Materiali, che attestino l’esecuzione di analisi numeriche e di prove di laboratorio statiche a rottura sul sistema di controsoffittatura antisfondellamento avente capacità portante di risposta flessionale pari a 160 kg/mq. 
La Certificazione di Resistenza all’impatto della controsoffittatura sarà garantita dal Rapporto di Prova emesso dal Laboratorio Prove, che attesti l’esecuzione di prove di resistenza all’impatto nel rispetto dei requisiti e metodi prescritti nella norma EN 13964:2014 Annex D.

La Scheda di certificazione termo-igrometrica ai sensi della UNI EN 10456:2008 dovrà attestare le caratteristiche di resistenza alla diffusione di vapore acqueo, umidità relativa, dilatazione in saturazione d’acqua e resistenza alla formazione di funghi e muffe delle lastre.
La fornitura e la posa in opera dovranno comprendere:
· la polizza RC prodotto rilasciata a garanzia del sistema;
· la dichiarazione di regolare posa in opera;
· la relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante l’esecuzione in opera e a campione in funzione della tipologia di travetto e/o solaio, di prove a trazione sui fissaggi ai travetti del solaio applicando un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico. 

Sono inclusi nei costi relativi alla logistica di cantiere:
	Smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e successiva ricollocazione nel punto originario (escluse le assistenze murarie, la sostituzione di neon e/o lampade non funzionanti, la sostituzione di impianti elettrici, canaline e/o sensori antincendio);


	Fornitura e posa in opera di angolari in alluminio presso piegato, di colore bianco, delle dimensioni di L 30 x 45 x 3000; 


	Opera di movimentazione degli arredi presenti nei locali interessati dall’intervento, comprensiva di rimozione e successivo ricollocamento degli stessi (ad esclusione dei computer, LIM e dispositivi elettronici).


	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di primer in dispersione acquosa (fissativo) e successiva pitturazione di colore bianco a due riprese, su superfici interne, in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/mq) Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778);


	Sono INCLUSI:

	
	Trasporto

Trabattelli

	
	Tiro al Piano

	
	Smontaggio e rimontaggio plafoniere

	
	Opere d’imbiancatura

	
	Copertura pavimento

	
	Movimentazione arredi

	
	Stesura planimetrie per zone intervento su certificato

	
	Certificazione


STIMA DELL'INTERVENTO:
LAVORI A BASE D’ASTA a misura € 99.592,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 109.551,20.
Al fine della presentazione dell'offerta si tenga conto inoltre che i lavori dovranno essere terminati entro l'avvio dell'anno scolastico 2018/2019.

I LAVORI DOVRANNO GARANTIRE:
• Rapidità d’esecuzione
• Minimo ingombro della struttura
• Minimo disagio per gli utenti del fabbricato
• Nessun utilizzo di malte e intonaci, ma solo sistemi a secco
• Contenimento del distacco dell’intonaco e del fondo pignatta
