[image: image1.png]



CANILE INTERCOMUNALE RIFUGIO IN LOC. OSSAIA NEL COMUNE DI CORTONA

Disciplinare tecnico relativo ai lavori di manutenzione, messa a norma e miglioramento. 


Oggetto: CANILE INTERCOMUNALE RIFUGIO IN LOC. OSSAIA NEL COMUNE DI CORTONA

Disciplinare tecnico relativo ai lavori di manutenzione, messa a norma e miglioramento. 
Premessa 
Il canile-rifugio in Loc. Ossaia è di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Cortona, censito al N.C.T. del Comune di Cortona al Foglio n. 263 Part.lla n. 204 e 383 (allegato A) e ricadente in una zona di P.R.G. classificata nel R.U. come zona F3 VAL 02 - Area per attrezzature e servizi di interesse della Amministrazione Comunale (allegato B).
Nel 2012 è stato realizzato un progetto di adeguamento, con acquisizione di una porzione di terreno a valle del blocco originario, dove sono stati realizzati 4 elementi prefabbrica in cemento armato per ospitare n°40 soggetti, ciascuno dotato di area di sgambatura.
Attualmente, nel blocco originario, sussistono strutture fatiscenti, realizzate con materiali di recupero, non conformi alle norme igienico-sanitarie e dalla superficie insufficiente in relazione al numero di soggetti ospitati; inoltre il terreno dell’appezzamento mostra evidenti segni di dissesto.
Visto lo stato attuale dei luoghi, la documentazione tecnica agli atti, nonché il tempo intercorso dalla sua entrata in esercizio, è necessario provvedere alla esecuzione di vari lavori di manutenzione e messa a norma e ove possibile alla realizzazione di opere di miglioria, aggiornare tutte le certificazioni di tale impianto, conformemente alle normative vigenti in materia, per espletare l’accreditamento del canile.

[image: image15.jpg]CO

NE

)

N\

=3

iy \jl
di £

COR
NA




Lavori di manutenzione e messa a norma
Di seguito si elencano i lavori di manutenzione e messa a norma dell’area originaria ritenuti necessari e/o indispensabili:
a) Demolizione di strutture in muratura fatiscenti, rimozione di baracche in ferro, strutture precarie in legno e coperture in lamiera e lastre ondulate di cemento (circa € 4.000,00).
· Demolizione di corpo di fabbrica in muratura comprendente: la smontaggio dell’impianto elettrico esistente, la rimozione della copertura in lamiera e delle strutture in ferro presenti, la demolizione delle pareti in muratura;
[image: image2.png]


 
· Rimozione di strutture precarie in legno, delle coperture ondulate in plastica, cemento e lamiera, smontaggio di tutte le strutture verticali in ferro e/o legno;
· Ripristino delle platea di fondazione dopo lo smontaggio e la demolizione dei manufatti sopra riportati;
· Carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle demolizioni e/o rimozioni, con presentazione dei relativi formulari.
	[image: image3.png]



	[image: image4.png]





b) Sostituzioni della recinzione esistente deteriorata. (circa € 30.000,00).
· Rimozione dei cancelli e delle recinzioni interne deteriorate per circa 250 ml;
	[image: image5.png]



	[image: image6.png]





· Realizzazione di idoneo cordolo di fondazione in cemento armato;
· Realizzazione di nuovi cancelli e di nuova recinzione ml 250 circa del tipo metallica antitaglio, di spessore non inferiore a 4 mm ed a maglie strette massimo cm. 4 x 4 (del tipo orsogrill) avente un’altezza di ml 2,00, fissata su montanti verticali ancorati al cordolo in cemento.
c) Adeguamento impianto idrico con allacciamento all’acquedotto comunale. (circa € 5.000,00).
· Distacco dell’impianto idrico allacciato al mattatoio comunale;
· Realizzazione di nuovo allaccio idrico all’acquedotto comunale con relativa linea e derivazione fino all’impianto esistente;
· Realizzazione di nuove linee e installazione di idonei punti di erogazione acqua sia nei percorsi che all’interno dei recinti.
d) Adeguamento impianto elettrico e linea di terra (circa € 20.000,00).
· Distacco dell’impianto elettrico allacciato al mattatoio comunale;
· Smontaggio del palo di illuminazione e delle linee aeree esistenti;
· Realizzazioni nuova linea di alimentazione dal punto di erogazione ENEL fino al nuovo quadro da realizzare all’interno del locale ufficio-magazzino;
· Revisione, messa a norma e/o sostituzione dell’impianto elettrico interno del locale ufficio-magazzino-bagno-spogliatoio e dei box esistenti;
· Realizzazione di nuova linea per impianto di illuminazione esterna comprendente la posa in opera di n°6 pali di illuminazione con relativo plinto;
· Sarà da ritenersi compreso e compensato nell’offerta l’onere derivante da eventuali ulteriori lavori necessari all’adeguamento normativo di tutto l’impianto esistente esterno ed interno.
L’impianto elettrico sarà realizzato a norma CEI IP 55 con cavi N07WK di adeguata sezione correnti entro guaina annegata nel calcestruzzo.
e) Movimento terra per livellamento terreno, profilatura scarpata e adeguamento impianto fognario (circa € 15.000,00).
· Smontaggio recinzione esistente nella scarpata tra canile originario e ultimo ampliamento realizzato nel 2012;
[image: image7.png]


 
· Realizzazione di muro di sostegno in c.a. lunghezza 70 m e altezza 1,20 m, con sovrastante recinzione del tipo metallica antitaglio, di spessore non inferiore a 4 mm ed a maglie strette massimo cm. 4 x 4 (del tipo orsogrill) avente un’altezza di ml 2,00;
· Adeguamento e/o integrazione impianto di scarico esistente, riporto di terreno con livellamento e riprofilatura della scarpata;
· Tutti i percorsi e le aree sgambatura dovranno essere migliorati con integrazione di materiale drenante e ghiaia per assicurare un buon drenaggio del terreno.
f) Ripristino generale dell’area con rimozione arredi e componenti
· Ripristino generale dell’area con rimozione degli arredi e delle componenti non a norma e non certificati presenti sia all’interno che all’esterno dei locali.
Per la realizzazione di manutenzione e messa a norma si prevede: una spesa complessiva pari a circa € 75.000,00 iva compresa.
Lavori di miglioramento
All’interno dell’area occupata dal blocco originario dove attualmente ci sono strutture fatiscenti da demolire, in un’area di circa 430 mq, dovrà essere prevista la realizzazione di nuove strutture prefabbricate per ricovero capace di ospitare 20 soggetti, ivi comprese le recinzioni e la sistemazione dell’area sgambatura con uno strato di sabbiella o di altro materiale drenante.
Il progetto dovrà essere redatto ai sensi della L.R. 90/1998 e DPRG n°53/r/2013 (Reg. attuazione L.R. 59-2009 “Norme tutela animali”) allegato C “requisiti di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio (art. 12)” punto 2 lettera b, considerando la superficie disponibile per ogni cane ospitato di mq. 8, di cui almeno mq. 2 coperti e 6 mq scoperti, con un lato di almeno 2 m.
[image: image8.png]



a) Sistemazione area con nuove strutture ricovero per 20 cani
· Fornitura e posa in opera di nuove strutture prefabbricate per ricovero capace di ospitare 20 soggetti, compreso impianto elettrico, idrico e di smaltimento acque;
· Realizzazione delle idonee recinzioni e la sistemazione dell’area sgambatura con materiale drenante e ghiaia;
· Fornitura di n° 10 cucce piccole coibentate (82x69x58) porte 30x35, con relativa pedana coibentata, tipologia da concordare con la ASL n°8;
· Fornitura di n° 10 cucce grandi coibentate (95x65x80) porte 40x55, con relativa pedana coibentata, tipologia da concordare con la ASL n°8;
Per la realizzazione di miglioramento si prevede: una spesa complessiva pari a circa € 45.000,00 iva compresa.
Complessivamente per i lavori di manutenzione, messa a norma e miglioramento si prevede una spesa complessiva di circa 120.000,00.iva compresa.
Specifiche procedurali e tempistiche
I lavori di “manutenzione e messa a norma” e di “miglioramento”, dovranno essere eseguiti e completati entro e non oltre tre anni dalla data di stipula dell’atto di gestione.
A garanzia per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, dovrà essere presentata in sede di stipula atto di gestione una polizza fidejussoria a favore del comune di Cortona che copra questa Amm.ne per danni subiti all’impianto durante la esecuzione lavori e assicuri contro la responsabilità civile per danni causati verso terzi nel corso della esecuzione lavori. Per danni di esecuzione l’importo assicurato ammonta a € 180.000,00 o € 210.000,00 se l’offerta contempla anche i lavori di miglioria di cui sopra. Per responsabilità civile il massimale dovrà essere pari a € 500.000,00. 
 Prima della realizzazione dei detti lavori dovrà essere redatta apposita progettazione a firma di tecnici abilitati da sottoporre alla previa approvazione di questa Amministrazione, che si riserva a suo insindacabile giudizio di far apportare modifiche e/o adeguamenti ai progetti presentati; i relativi oneri (spese tecniche di progettazione e direzione lavori, costo pratiche, collaudi, certificazioni, ecc.) saranno da intendersi a carico dell’aggiudicatario.
Il progetto o i progetti dovranno essere redatti conformemente alle normative vigenti in materia, per espletare l’accreditamento del canile, con particolare riferimento alla L.R. 90/1998 e DPRG n°53/r/2013 (Reg. attuazione L.R. 59-2009 “Norme tutela animali”) allegato C e dovranno essere completi di tutti gli elaborati tecnici necessari, ivi compreso dettagliato computo metrico, da redigersi con riferimento al prezzario ufficiale della regione Toscana – Provincia di Arezzo in vigore al momento della progettazione, atto ad individuare compiutamente le tipologie di intervento proposte e a permettere a questa Amm.ne la detta verifica ed approvazione.
Ottenuta l’approvazione di questa Amm.ne, dovranno essere richiesti tutti i necessari eventuali pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti (esempio parere USL, ecc.).
Per completamento dei lavori nei detti tempi è da intendersi ultimata anche la procedura di collaudo da effettuarsi sempre a cura e spesa dell’aggiudicatario, nelle forme previste dalle normative tecniche vigenti; questa Amm.ne, tramite il propri settore tecnico, effettuerà verifiche tecniche durante la esecuzione dei lavori e validerà i vari collaudi e certificazioni.

Certificazioni, verifiche, autorizzazioni, ecc.
Il progetto dovrà essere redatto ai sensi della L.R. 90/1998 e DPRG n°53/r/2013 (Reg. attuazione L.R. 59-2009 “Norme tutela animali”).
Inoltre dovranno essere eseguite tutte le opere per l’ottenimento dell’accreditamento presso l’Azienda USL n°8 – Arezzo.
Considerata la tipologia di impianto di che trattasi, è indispensabile che siano acquisite e/o aggiornate le seguenti certificazioni, pareri e verifiche ai sensi DM 37/2008:
· Verifiche e certificazione di tutto l’impianto elettrico e della messa a terra;
· Verifica di tutto l’impianto idrico e fognario.
Precisazioni finali
E’ opportuno precisare che durante la esecuzione dei lavori di manutenzione, messa a norma e miglioramento previsti nel disciplinare tecnico a cura del gestore, per consentire la funzionalità dell’impianto e fino al completamento dei medesimi, dovranno essere eseguiti tutti gli interventi provvisori ed adoperati tutti gli accorgimenti volti a consentire l’espletamento del servizio in sicurezza, con oneri a totale carico dello stesso gestore ai sensi del Dlgs n°81/2008. 
Considerati i detti lavori da eseguire a carico del gestore, è opportuno prevedere nel bando di gara l’obbligo di sopraluogo preventivo e presa visione dello stato dei luoghi effettivo, al fine di individuare le tipologie di interventi necessari e il conseguente onere a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa inoltre che le somme indicate nel disciplinare sono comprensivi di IVA e oneri generali e speciali di sicurezza. L’importo dei lavori di messa a norma e manutenzione e di miglioramento, sono da considerarsi puramente indicativi in quanto derivanti da stime di larga massima; è pertanto opportuno che dal bando si evinca chiaramente che l’affidatario dovrà comunque eseguire i lavori previsti senza nulla pretendere in caso di variazione in aumento dell’importo e/o costi aggiunti ai fini della sicurezza, il cui effettivo ammontare deriverà dalle previste progettazioni sempre a suo carico. 

ALLEGATO A – FOGLIO 263
[image: image9.png]N=—0100

Direzione Provinciale di Arezzo Ufficio Provineiale — Territorio - Direttore MARIO LANDOLFI Vis tel esente per fini istituzional

5 Mar 2018 11 12 58
n. THOT26,2018

Prot

12000
534,000 % 578.000 metri

Scala originale

Dimensione cornice

CORTONA
: 263

Comune
Fozlio

53800

3 Parlicelle: 362 363 381





[image: image10.png]VUINGU, SUIBUTY UL OWPIIA A[UIS] 0P &
1uuorzIpsE 1oy 3od 210250 BIRUWRLA) BISIA

10 BUIIQOWT Brup

1] | [ =N
TCT0%/T LOSFOT 0 ANOIZANLSOD
'FAOQN ¥Ad T107/0/6T T ovesuesaad 7107/0/6T PP e | ONVEEN
W L0SFOTONY W ofie203ead 7107/20/61 2P 2reddera odyy | 08 st T AINA - g £97 T
BV TSR EE
E== zmpaq ==y sseD enend) wod| aug | wpomeg | onfes
VAINVAREA VA OINENVSSV D IVa TAIVORINAQ [I°Q N

mostwoad 3 fUEqIn RUR Ip LAY

FOC reIPonTed £OC oMo TBII, 015810
0ZZAAY 1 ewumoIg]
(LL0Q 291P0D) ) FNOLYOD 1P duatwo)) 1oL PP Beq|
8T0T/€0/S0 [¢ NEZZNEWLIONUL e [[32p AUOIZenIIS ) oS
OHONAL - AUIITA0IT ORI
139 £7OC6L B wInSIA Qrqowrtut 1od BINSTA 0ZZaTY TP A[UIWAOI] SBORZAN(]
Su LSLUTE IO - $TOTE0/S0 W Fe93eIju g

mﬁ@ etzuab ’\




[image: image11.png].

VUINGU, SUIBUTY UL OWPIIA A[UIS] 0P &
1uuorzIpsE 1oy 3od 210250 BIRUWRLA) BISIA

T BUIIQOTI Gup)

CI00TSCLE ¥ QUNTVED GIOLILY TV [LITNIA 10 SNOISSED 9p55 SU0merEo8 ONLINGNOH NOTIOLLS YD)

P35 B4dASNID ONVAHALS 5 219508 0C019 - © 0BoudoY T10T/F/C0 [9P BAE U 031Gy OfI3pOjY 003 Ereuasasd EIoN C100/£0/LC PP (ODTTEENd OLLY) OLNANNNLST

A LNVATIEQ 1LV

11 =9 wendord (1)

+STSOTELET00

VNOLNOD U 392 50 ¥NOINOD ITENNOD|__T

TN N0 S ILINT FTvoOSHEIA0D DEVEOVRVIRG N
OLVISAINI
T winmea] [ wgmoy]
TR )
L0270 T owiesaxd TEGZ/TT/70 9P B W €TGETTONY|
wofoveiond 1077170 PP OINAINYNOIZVNA| ST omng o st es e b
s S
E==g = s D) g | onfog
VAINVAREA VG OISV D VG TR v N
nqourtuy
€8 TE[IPoNIEJ £07 :0NBO]| TUS1I3], 03SEIE))

OZZEAY 1p vRULI0Ig
(LL0@ 231pe) ) FNOIHOD 1p Sunto)

1oL PP Beq|

1:88d pLIT6L 7B UISIA
UM 80°STTI WO - 810T/E0/S0 BA

8T0T/S0/SO & BEZZNEWIOJUT e [[S3p SUOIZeMIS
arqowrur 1od eInSTA

AEST) 1Z1AIRS
OHOJI], - SUIIBIACI] OLI()
07ZaTY 1P AUIOTACI] SVOTZAN

242 93T U Em»
ww m..nucwm’\





ALLEGATO B – ESTRATTO TAVOLA N°6 R.U.
[image: image12.png]



BACINO UTENZA DEI COMUNI AFFERENTI CANILE RIFUGIO

[image: image13.emf]COMUNE PROVINCIA Abitanti 

KM

2

CORTONA AREZZO               22 269  342,97

CASTIGLION 

FIORENTINO

AREZZO               13 210  111,58

FOIANO DELLA 

CHIANA

AREZZO                 9 473  40,77

LUCIGNANO AREZZO                 3 577  44,81

MARCIANO 

DELLA CHIANA

AREZZO                 3 441  23,75

TOTALE               51 970  563,88


[image: image14.png]



AMPLIAMENTO REALIZZATO NEL 2012 


per n°40 cani





BLOCCO ORIGINARIO





AREA DOVE E’ POSSIBILE REALIZZARE NUOVE STRUTTURE RICOVERO





FOTO 1





FOTO 2








FOTO 3





FOTO 6





Foto 1





Foto 2





Foto 3





Foto 6





FOTO 4








Foto 4





Foto 5





FOTO 5











Area Lavori Pubblici e Patrimonio
52042 Coertona (AR)  Via Guelfa, 38
tel. 0575 6074300 - fax. 0575 6074318







                      pag. 1
     www.comunedicortona.it      
Area Lavori Pubblici e Patrimonio
52042 Coertona (AR)  Via Guelfa, 38
tel. 0575 6074300 - fax. 0575 6074318







                        pag. 0
     www.comunedicortona.it      

Foglio1

		COMUNE		PROVINCIA		Abitanti 		KM2

		CORTONA		AREZZO		22,269		342.97

		CASTIGLION FIORENTINO		AREZZO		13,210		111.58

		FOIANO DELLA CHIANA		AREZZO		9,473		40.77

		LUCIGNANO		AREZZO		3,577		44.81

		MARCIANO DELLA CHIANA		AREZZO		3,441		23.75



		TOTALE				51,970		563.88










