OGGETTO: CARATTERISTICHE UNICHE DEL TAVOLO ANATOMAGE

- Rendering 3D fotorealistico Ultra High Quality per contenuto TC e RMN da dato DICOM

- Contenuto anatomico da reale essere umano congelato e segmentato (4 corpi interi maschile/ femminile)

- Contenuto anatomico regionale da reale essere umano congelato e segmentato (maschile/ femminile) in alta risoluzione fino a 0,2/0,1 mm

- Possibilità di simulare incisioni a mano libera con conseguente rimozione layer by layer dei tessuti sui dati da cadavere congelato

- 1000+ esempi clinici e patologici da TC/RMN pre-installati

- 180+ scansioni animali da TC/RMN/Cadavere congelato pre-installati

- 950+ casi istologici pre-installati con annotazioni

- Cadavere congelato di cane, gatto, topo e rana

- Imaging di differenti stadi di sviluppo embrionali e di diversi casi fetali

- Lezioni preparate -"Curriculum" -su scansioni TC annotate con PDF condivisibili

- Hardware proprietario per visualizzazione dell'anatomia dell'intero corpo umano in scala 1:1

Ulteriori caratteristiche avanzate del prodotto:

- Possibilità di rotazione dello schermo dalla posizione orizzontale a quella verticale

- Segnale video digitale HDMI in uscita

- Visualizzazione in tempo reale dei dati DICOM in 2D e 3D

- Possibilità di importare modelli 3D (SDTL, OBJ, PLY) nei dati DICOM e da cadavere congelato

- Portale Cloud gratuito per condivisione dei dati DICOM degli utenti

- Software incluso per la creazione di modelli 3D da immagini medicai i DICOM

- Superficie interattiva multi-touch con vetro protettivo temperato

- Software volumetrico per imaging medicale, approvato FDA e avente marchio CE

- Opzionale: add-on software volumetrico per imaging medicale per morfometria 3D e simulazione di procedure chirurgiche maxillofacciali