## Table 1
| Si legge sulle bollette - inserire solo se disponibile | Si legge sul display del contatore ENEL premendo il tasto relativo (si vedano istruzioni contatori) | Si legge direttamente sul contatore ENEL è scritto sulla scatola esterna | Estratto da DWG, Gaus-Boaga (Roma40) (Google è WGS84) DA COMPILARE ALLA FINE | Estratto da DWG, Gaus-Boaga (Roma40) (Google è WGS84) DA COMPILARE ALLA FINE | Indirizzo del punto luce. Inserire sempre: - prima VIA, Piazza, etc…. nella stessa forma, - poi il nome del luogo. Se personaggio inserire sempre PRIMA COGNOME poi NOME (Es. Via Pellico Silvio). | TIPO ARMADIO |  |  |  | Posi-zione |  | Materiale Quadro |  |  | DIM. Quadro anche se a 2 scom-parti | STATO Arma-dio |  | STATO Elettrico |  |  | TIPO Contatore | Armadio Condiviso QE-Contatore | H x L x P [cm] se QE fisicamen-te sepa-rati | Materiale Armadio Contatore |  |  | TIPO LINEE |  | MESSA A TERRA |  | CLASSE Isola-mento Quadro |  | TIPO CAVI* (se obsoleti verificare situazione) |  | CLASSE Isola-mento Linea-Appa-recchi |  | PROTEZIONI QE [A]* (inserire valore o "x" se presenti e fare foto chiare) |  |  | ON/OFF Impianto IP |  |  | REGOLAZIONE FLUSSO |  |  |  | Telecon-trollo Remoto |  | Display del contatore (inserire W max) | Indicare il numero di linee collegato al quadro elettrico identificando su che aree-vie insistono e indicando per quanto possibile i tipo di cavo collegato (non toccate i cavi!) | Indicate per esempio nelle note quello che non riuscite a digitalizzare nelle precedenti informazioni fra cui il nome (MARCA e modello di regolatore di flusso installato) -Indicare problemi quali cavi coassiali, cortocircuiti, problemi di rete, differenziali, etc...
N. | DEFINIZIONE POD | COD. CLIENTE | MATRICOLA Contatore | X | Y | VIA + N.Civico | Parete | Basamento | Sospensione | Cabina BT-MT | Interno | Esterno | Vetroresina | Allumino | Ferro o CLS o Altro | H x L x P [cm] | Buono | Sostituire | Buono | Ricablare | Sostituire | Elettronico |  |  | Vetroresina | Allumino | Ferro o CLS o Altro | Monofase | Trifase | Si | No | I | II | FG5-7 | Coassiali Butilici-Obsoleti | I | II | Differenziale-Generale | Differenziale-Linea | Magnetotermico-Linea | Crepuscolare | Orologio Astronomico | Altro | Centralizzato | Punto a Punto | Mezzanotte-Tutta notte | Quarto di Notte-Mezzanotte-Tutta notte | Si | No | W Impegnata | LINEE IN USCITA - VIE - DIAM. CAVI | NOTE
QE01 |  |  | 00377246 | 1718819.6199 | 4793338.4882 | via dei Fossi - Rigomagno |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 100 x 80 x 30 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 20 20 20 10 10 10 10 | 20 20 20 10 10 10 10 | X |  | X | [5 empty] | X |  | 1-Cisconvallazio DX 2-Cisconvallazio DX 3-Cisconvallazio SX 4-Cisconvallazio SX 5-S. Marcellino 1 6-S. Marcellino 2 7- Umberto I 1 8- Umberto I 2
QE02 |  | 469089207 | 00317089 | 1719633.2675 | 4792948.9123 | via della Croce - Rigomagno |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 110 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 16 | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 3200 | 1-QE02a
QE02a |  | 469089207 | 00317089 | 1719633.2675 | 4792948.9123 | via della Croce - Rigomagno |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 110 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | [12 empty] | X | 3200 | 1-QE02 2- 3- 4- 5- | Regolatore di flusso
QE03 |  | 469085619 | 00003923 | 1719457.7488 | 4791415.466 | via del Sole - Farnetella |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 45 X 20 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 40 | 25 |  | X | [6 empty] | X | 2200 | 1- 2- 3- 4-
QE04 |  | 403387568 | 00773668 | 1719220.8556 | 4791366.7807 | piazza Farnia - Farnetella |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 16 16 | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 500 | 1-Mezza Notte 2-Tutta Notte | Tuttanotte-mezzanotte disattivato
QE04a |  | 403387568 | 00773668 | 1719220.8556 | 4791366.7807 | piazza Farnia - Farnetella |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X | [12 empty] | X | 500 | 1-QE04 | Regolatore di flusso
QE05 |  | 413744725 | 00861999 | 1720554.1258 | 4791922.1083 | via Farnetella - Farnetella |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 40 40 | 16 16 |  | X | [6 empty] | X | 800 | 1- 2-
QE06 |  | 468307880 | 02670297 | 1721301.4772 | 4790475.2303 | località Albergo - Scrofiano |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  | 15 |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 3000 | 1- 2- 3- 4- 5- 6-
QE06a |  | 468307880 | 02670297 | 1721301.4772 | 4790475.2303 | località Albergo - Scrofiano |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 3000 | 1-QE06 | Regolatore di flusso
QE07 |  | 469081630 | 02600431 | 1720588.9187 | 4790071.9062 | via Umberto I - Scrofiano |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 100 x 50 x 25 | X |  | X |  |  | X | X | [5 empty] | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 25 | 16 16 16 | 20 20 20 20 20 20 |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 4100 | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-
QE07a |  | 469081630 | 02600431 | 1720588.9187 | 4790071.9062 | via Umberto I - Scrofiano |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 100 x 80 x 30 | X |  | X |  |  | X |  | 90 x 55 x 25 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 20 |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 4100 | 1-QE07 | Regolatore di flusso
QE08 |  | 416432465 | 00391979 | 1720436.8249 | 4789969.5042 | piazzza Bartolini - Scrofiano |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 20 20 20 | 20 20 20 20 20 20 | X | [7 empty] | X | 5200 | 1-Zona Chiesa 1 2-Zona Chiesa 2 3-Zona piazza monumento 1 4-Zona piazza monumento 2 5-Zona piazza perimetrale 6-Zona Ospedadale vai cimitero
QE09 |  | 469083888 | 02668542 | 1722351.7934 | 4789543.4515 | via Rossa G |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 25 25 25 25 25 | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 2100 | 1- 2- 3- 4- 5- 6-
QE09a |  | 469083888 | 02668542 | 1722351.7934 | 4789543.4515 | via Rossa G |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  | X | [6 empty] | X | 2100 | 1-QE09
QE10 |  | 414900241 | 00773725 | #N/A | #N/A | via La Fornace - Rigomagno | X |  |  |  |  | X |  |  | X | 40 x 40 x 30 | X |  | X |  |  | X |  | 40 x 40 x 30 |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 10 10 |  | X |  | X | [5 empty] | X | 300
QE11 |  | 469062376 | 02040661 | 1722895.7217 | 4788759.3561 | viale Trieste |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | 40 | 40 | 32 | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 2000
QE11a |  | 469062376 | 02040661 | 1722895.7217 | 4788759.3561 | viale Trieste |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  | X | [6 empty] | X |  | 1-QE11 | Regolatore di flusso
QE12 |  |  | 00368760 | 1722944.3463 | 4788541.5368 | piazza della Stazione | X |  |  |  |  | X |  |  | X | 115 x 60 x 50 | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 10 | 16 | X | [7 empty] | X |  | 1- 2-
QE13 |  | 468411725 | 00048331 | 1722740.9874 | 4788566.9387 | via della Speranza |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 1650 |  | Quadro linee e scavi da rifare
QE13a |  | 468411725 | 00048331 | 1722740.9874 | 4788566.9387 | via della Speranza |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 100 x 80 x 30 | X |  |  |  | X | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  |  | X | [5 empty] | X | 1650 | 1-QE13 | Regolatore di flusso Non funzionante
QE14 |  |  | 02040618 | 1722608.3893 | 4788292.9808 | via Matteotti G |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 4300
QE14a |  |  | 02040618 | 1722608.3893 | 4788292.9808 | via Matteotti G |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  | X | [6 empty] | X | 4300 | 1-QE14 | Regolatore di flusso
QE15 |  | 468378728 | 00007909 | 1722313.8462 | 4787925.7287 | via Matteotti G | X |  |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X |  | X |  | X | [12 empty] | X | 11900 | 1-QE15a 2-QE15c
QE15a |  | 468378728 | 00007909 | 1722313.8462 | 4787925.7287 | via Matteotti G | X |  |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 80 | X |  | X | [5 empty] | X | 11900 | 1-QE15b 2- 3- 4- 5-
QE15b |  | 468378728 | 00007909 | 1722313.8462 | 4787925.7287 | via Matteotti G | X |  |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 20 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 25 25 25 25 25 | 10 40 25 25 16 20 | [8 empty] | X | 11900 | 1-Luce Bagni 2-Piazza Tamburello 3-L1 Cassero 4-Pallaro 5-Tennis 6-L2 Cassero
QE15c |  | 468378728 | 00007909 | 1722313.8462 | 4787925.7287 | via Matteotti G | X |  |  |  |  | X | X |  |  | 65 X 40 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 20 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X | [6 empty] | X | 11900
QE16 |  | 469117502 | 03048595 | 1722490.227 | 4787996.8883 | via Matteotti G |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  | 40 | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 7900
QE16a |  | 469117502 | 03048595 | 1722490.227 | 4787996.8883 | via Matteotti G |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 40 X 25 | X |  |  |  | X | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | [19 empty] | X | 7900 | 1-QE16 | Regolatore di flusso Non Funzionante
QE17 |  | 469107850 | 00023179 | 1722212.309 | 4788039.7652 | via Vasari G |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 12600 | 1-L1 via del Canale 2-L1 via Cavour 3-L2 via Cavour 4-L2 via del Canale 5-Lzona Posta
QE17a |  | 469107850 | 00023179 | 1722212.309 | 4788039.7652 | via Vasari G |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 100 x 80 x 30 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 20 | X |  |  |  | X | [19 empty] | X | 12600 | 1-QE17 | Regolatore di flusso
QE18 |  |  | 00322640 | 1721942.7957 | 4787894.1109 | piazza Petrilli S |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | 40 |  | X | X |  | X | [5 empty] | X |  | 1- 2- 3- 4-
QE19 |  |  |  | 1722126.4222 | 4788306.8129 | via Moro A |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 20 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | 63 |  | 16 16 | X |  | X | [5 empty] | X |  | 1-Mezza Notte 2-Tutta Notte | Tuttanotte-mezzanotte disattivato
QE20 |  | 469109968 | 00034230 | 1721966.6492 | 4788126.6949 | via dei Frati |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | 110 X 55 X 25 | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 7100
QE20a |  | 469109968 | 00034230 | 1721966.6492 | 4788126.6949 | via dei Frati |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | 110 X 55 X 25 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X | [12 empty] | X | 7100 | 1-QE20 | Regolatore di flusso Non Funzionante
QE21 |  |  | 00322311 | 1722122.3362 | 4787508.8835 | via Fermi E |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 110 X 55 X 25 |  | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X |  | 1-
QE22 |  |  | 00322620 | 1722190.1872 | 4787719.2185 | largo Puccini G |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 110 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 32 |  | 10 | X | [7 empty] | X |  | 1-
QE23 |  | 469113906 | 00034245 | 1722784.1258 | 4787409.5583 | via del Poggio |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | 90 x 55 x 25 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  | 16 16 | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 2300 | 1- 2- | Tuttanotte-mezzanotte disattivato
QE23a |  | 469113906 | 00034245 | 1722784.1258 | 4787409.5583 | via del Poggio |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 90 x 55 x 25 | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | 25 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 2300 | 1-QE23 | Regolatore di flusso
QE24 |  | 401833234 | 00334196 | 1722218.484 | 4787011.3012 | via di Rigaiolo |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | 25 | 25 | 16 16 20 | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 1- 2- 3-Fari parco giochi
QE24a |  | 401833234 | 00334196 | 1722218.484 | 4787011.3012 | via di Rigaiolo |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 30 x 20 x 15 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X | [12 empty] | X |  | 1-QE24 | Regolatore di flusso
QE25 |  | 407811526 | 00220059 | 1722368.8161 | 4787307.5642 | via di Rigaiolo | X |  |  |  |  | X |  |  | X | 40 x 30 x 20 | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 40 | 32 | X |  | X | [5 empty] | X | 2000 | 1-
QE26 |  | 469112594 | 004477034 | 1722208.8285 | 4786831.4407 | via Rigaiolo - Rigaiolo | X |  |  |  |  | X |  |  | X | 40 X 30 X 20 |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 1700 | 1-
QE26a |  | 469112594 | 004477034 | 1722208.8285 | 4786831.4407 | via Rigaiolo - Rigaiolo | X |  |  |  |  | X | X |  |  | 30 x 20 x 15 |  | X | X |  |  | X |  | 40 X 30 X 20 |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | [12 empty] | X | 1700 | 1-QE26 | Regolatore di flusso
QE27 |  | 469116743 | 00063108 | 1722574.1182 | 4786915.3828 | via Emoriccia |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 25 25 | 16 16 | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 4100 | 1- 2- 3- 4- 5- 6-
QE27a |  | 469116743 | 00063108 | 1722574.1182 | 4786915.3828 | via Emoriccia |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X | [12 empty] | X | 4100 |  | Regolatore di flusso
QE28 |  | 469417646 | 00028350 | 1722982.2898 | 4787711.9994 | via Capacciola |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  | 15 |  | X | [7 empty] | X | 200 | 1-
QE29 |  | 468411733 | 01084323 | 1722900.2159 | 4788141.8637 | viale Trieste |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 10700
QE29a |  | 468411733 | 01084323 | 1722900.2159 | 4788141.8637 | viale Trieste |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 100 x 80 x 30 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 | [8 empty] | X | 10700 | 1-QE29 | Regolatore di flusso
QE30 |  | 468330644 | 00063123 | 1723057.5123 | 4788358.4749 | via Trento |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 120 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 45 X 20 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 16 16 | X |  | X | [5 empty] | X | 6000 | 1-L1 Rotatoria poste 1 2-L1 piazza Sirene 1 3-L1 Rotatoria poste 2 4-L2 piazza Sirene 2 5-L2 piazza Forziero 1 6-L2 piazza Forziero 2 7-L3 Marciapiede 1 8-L3 Marciapiede 2 9-L3 piazza Forziero 10-Sottopasso lato quadro 11-Sottopasso lato Sirena 12Sottopasso Pedonale
QE31 |  | 469063682 | 02020413 | 1723146.1277 | 4788131.9013 | via Boscagli N |  |  | X |  |  | X | X |  |  | 80 x 60 x 30 | X |  | X |  |  | X |  | 80 x 60 x 30 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 8600 | 1- 2- 3- 4- | Tuttanotte-mezzanotte disattivato
QE31 |  | 469063682 | 02020413 | 1723146.1277 | 4788131.9013 | via Boscagli N |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 100 x 80 x 30 | X |  | X |  |  | X |  | 80 x 60 x 30 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 20 |  |  | X | [5 empty] | X | 8600 | 1-QE31 | Regolatore di flusso
QE32 |  | 469069885 | 00395565 | 1723134.7112 | 4788512.0937 | via Piave |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 40 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 32 25 25 25 25 | [9 empty] | 9700 | 1-Settore 1 TN 2-Settore 2 TN 3-Settore 1 MN 4-Settore 2 MN 5-Settore 2 MN | Tuttanotte-mezzanotte disattivato
QE33 |  |  | 02040604 | 1723851.5505 | 4788735.7853 | via Casalpiano |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X | X |  | 90 x 55 x 25 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | 4200
QE33a |  |  | 02040604 | 1723851.5505 | 4788735.7853 | via Casalpiano |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 90 x 55 x 25 | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 4200 | 1-QE33
QE34 |  | 406648605 | 03041815 | 1723558.761 | 4788647.4828 | via Turati F |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 110 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X |  | X |  | X |  | 40 |  | 16 16 | X | [7 empty] | X | 6100 | 1-Zona UCI 2-Zona Famila
QE35 |  |  | 03056224 | 1723523.7018 | 4789033.4338 | via Sacco |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | 55 X 45 X 20 | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 2300
QE35a |  |  | 03056224 | 1723523.7018 | 4789033.4338 | via Sacco |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 45 X 20 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  | X | [6 empty] | X | 2300 | 1-QE35 | Regolatore di flusso
QE36 |  | 401816780 | 00010521 | 1723329.989 | 4789064.2697 | via Meucci A |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 5000
QE36a |  | 401816780 | 00010521 | 1723329.989 | 4789064.2697 | via Meucci A |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  | X | [6 empty] | X | 5000 | 1-QE36 | Regolatore di flusso Non funzionante
QE37 |  |  | 00422545 | 1723781.9847 | 4788388.3038 | via Pasolini P P |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 40 40 | 20 20 | X |  | X | [5 empty] | X |  | 1- 2- | Tuttanotte-mezzanotte disattivato
QE38 |  | 417926763 | 01029557 | 1723535.4293 | 4788394.5297 | via Lama L |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 110 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 90 x 180 x 20 |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 16 16 | X |  | X | [5 empty] | X |  | 1- 2- | Tuttanotte-mezzanotte disattivato
QE39 |  | 468305968 | 01039058 | 1724188.9583 | 4788205.6787 | via Trento |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X X X | 16 25 10 | X |  | X | [5 empty] | X | 9400 | 1-Torrefaro 2-Svincolo SP11 3-Sottopasso | Tuttanotte-mezzanotte disattivato
QE40 |  | 469111008 | 05229623 | 1723763.4587 | 4786728.2131 | via del Santarello |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  | 15 15 |  | X |  | X | [5 empty] | X | 3500 | 1- 2- | Tuttanotte-mezzanotte disattivato
QE41 |  | 468298708 | 02568215 | 1725527.2832 | 4787874.3382 | via Verga G - Guazzino |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  | 15 15 |  | X |  | X | [5 empty] | X | 1400 | 1- 2-
QE42 |  | 469090370 | 02600643 | 1725859.709 | 4788151.6355 | via XXV Luglio - Guazzino |  | X |  |  |  | X |  |  | X | 60 x 50 x 30 |  | X |  | X |  | X |  | 60 x 50 x 30 |  |  | X |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | 40 |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 800
QE42a |  | 469090370 | 02600643 | 1725859.709 | 4788151.6355 | via XXV Luglio - Guazzino |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 60 x 50 x 30 |  |  | X |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  | 25 |  | X | [6 empty] | X | 800 | 1-QE42 | Regolatore di flusso
QE43 |  | 417055703 | 00074655 | 1726169.2826 | 4788186.3287 | via Trasimeno - Guazzino |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X |  | X |  | X |  | 25 | 16 16 |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 1300 | 1-Mezza Notte 2-Tutta Notte | Tuttanotte-mezzanotte disattivato
QE43a |  | 417055703 | 00074655 | 1726169.2826 | 4788186.3287 | via Trasimeno - Guazzino |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  | X | [6 empty] | X | 1300 | 1-QE43 | Regolatore di flusso
QE44 |  | 469090663 | 02600835 | 1725965.2205 | 4788238.1194 | via Puccini - Guazzino |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 9300
QE44a |  | 469090663 | 02600835 | 1725965.2205 | 4788238.1194 | via Puccini - Guazzino |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 100 x 80 x 30 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 | [8 empty] | X | 9300 | 1-QE44 | Regolatore di flusso
QE45 |  | 416871094 | 00334115 | 1726402.2017 | 4788098.158 | via Pio II - Guazzino |  | X |  |  |  | X |  |  | X | 40 x 40 x 30 | X |  | X |  |  | X |  | 40 x 40 x 30 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 25 | 16 | X | [7 empty] | X | 500 | 1-
QE46 |  |  | 02065522 | 1722643.03 | 4789228.8034 | via della Resistenza |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 110 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X
QE46a |  |  | 02065522 | 1722643.03 | 4789228.8034 | via della Resistenza |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 110 X 55 X 25 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  | X | [6 empty] | X |  | 1-QE46 | Regolatore di flusso
QE47 |  | 406568172 | 03325152 | 1727767.3078 | 4788044.719 | via di Vittorio - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 25 |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 1200 | 1-
QE48 |  | 469105342 | 02600722 | 1727634.0373 | 4787910.1471 | via Giotto - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 110 X 60 X 30 |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 25 25 25 | 25 25 25 | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 4400 | 1-Via Giotto 2-Piazza del Popolo 3-Via Picasso
QE48a |  | 469105342 | 02600722 | 1727634.0373 | 4787910.1471 | via Giotto - Bettolle |  | X |  |  |  | X |  |  | X | 110 X 60 X 30 |  | X |  |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X |  | X |  | X | [12 empty] | X | 4400 | 1-Via Giotto 2-Piazza del Popolo 3-Via Picasso | Regolatore di flusso
QE49 |  | 468411911 | 00023192 | 1727598.6759 | 4787677.0829 | via don Minzoni - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 100 x 80 x 30 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X | [6 empty] | X | 14000 | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-
QE50 |  | 416519994 | 00416424 | 1727449.7076 | 4787897.6517 | via Grassi L - Bettolle |  | X |  |  |  | X |  |  | X | 40 X 40 X 20 |  | X | X |  |  | X |  | 40 X 40 X 20 |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 63 | 40 |  |  | X | [5 empty] | X | 3200 | 1-QE50a
QE50a |  | 416519994 | 00416424 | 1727483.7351 | 4787864.2145 | via Grassi L - Bettolle |  | X |  |  |  | X |  |  | X | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 40 X 40 X 20 |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 40 40 40 40 40 40 | 16 16 16 16 16 16 | X |  | X | [5 empty] | X | 3200 | 1-Tutta Notte 1 2-Tutta Notte 2 3-Tutta Notte 3 4-Mezza Notte 1 5-Mezza Notte 2 6-Mezza Notte 3 | Non c'è spasio per aprire il quadro interno
QE51 |  | 468412179 | 00064328 | 1727895.6018 | 4787513.9818 | piazza Garibaldi G - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 140 x 80 x 30 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 40 | 25 25 | 20 20 |  | X | [6 empty] | X | 26200 |  | Tuttanotte-mezzanotte disattivato
QE52 |  | 468412179 | 00064328 | 1727881.8946 | 4787501.9791 | via XX Settembre - Bettolle | X |  |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  | X |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X | 26200
QE53 |  | 415615485 | 00047221 | 1727991.3808 | 4787972.0263 | via Gobetti P - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | 16 | 10 | X |  | X | [5 empty] | X | 0 | 1-
QE54 |  | 468307901 | 02600609 | 1728022.6224 | 4788099.6725 | via Cassia - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 |  | X |  | X |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  | 15 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | 1000 | 1- 2- 3-
QE54a |  | 468307901 | 02600609 | 1728022.6224 | 4788099.6725 | via Cassia - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 1000 | 1-QE54 | Regolatore di flusso
QE55 |  |  | 00322623 | 1727247.4733 | 4787633.7717 | via la Torre P - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 |  | X |  |  | X | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 40 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X
QE55a |  |  | 00322623 | 1727247.4733 | 4787633.7717 | via la Torre P - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 100 x 50 x 25 | X |  |  |  | X | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 32 | [8 empty] | X |  |  | Regolatore di flusso Non Funzionante
QE56 |  | 418833700 | 05050330 | 1727459.4606 | 4787339.2663 | via Ravanna - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | 63 |  | 16 | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 2700
QE56a |  | 418833700 | 05050330 | 1727459.4606 | 4787339.2663 | via Ravanna - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 55 X 55 X 25 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 25 |  | X | [6 empty] | X | 2700 |  | Regolatore di flusso Non Funzionante
QE57 |  |  | 00422541 | 1728500.5639 | 4786979.0353 | via Leopardi G - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  | X |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  | 15 |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 1000 | 1- 2-
QE57a |  |  | 00422541 | 1728500.5639 | 4786979.0353 | via Leopardi G - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  | 25 |  | X | [6 empty] | X | 1000 | 1-QE57 | Regolatore di flusso
QE58 |  | 468402441 | 02670309 | 1727999.8869 | 4789126.2155 | via Alfieri V - Bettolle |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 60 X 70 X 20 | X |  | X |  |  | X |  | 60 X 70 X 20 | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 63 |  | X |  | X | [6 empty] | X | 2900
QE59 |  | 417834648 | 00065186 | 1723866.4484 | 4788916.0533 | via Grazi A |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 55 X 55 X 25 | X |  | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | 20 20 | X |  | X | [5 empty] | X | 3900 | 1- 2-