	[image: image1.jpg]CO

NE

)

N\

=3

iy \jl
di £

COR
NA




	MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE LASTRICATA DEL CENTRO STORICO DI CORTONA 
ANNO 2018  lotto 1
R e l a z i o n e   T e c n i c a




d e s c r i z i o n e   g e n e r a l e
Su disposizione dell' Amm.ne Comunale si è provveduto a predisporre il progetto relativo alla straordinaria manutenzione della pavimentazione in lastre di pietra interna al centro storico di Cortona, da eseguirsi durante l'anno 2018.
Con il tempo alcune lastre in pietra si sono scalzate poi rotte e pertanto saranno oggetto di sostituzione operando un lavoro talvolta anche singolarmente pietra per pietra che comporta inesorabilmente un meticoloso lavoro anche di estrazione del singolo pezzo.
Si tratterà pertanto di asportare il pezzo deteriorato, eseguire la sua pulizia, lavorazione di ridimensionamento poi calibratura squadratura ecc ovvero tutte quelle lavorazioni necessarie per il suo riutilizzo. superficiali, fessurazioni ed avvallamenti da eseguirsi anche a mano con conglomerato di 
Successivamente verrà sistemato il piano di posa previa scarifica e/o bonifica dello stesso poi la ricollocazione in opera del pezzo lapideo e la sua stuccatura.
Si precisa che l’intervento da eseguirsi, stante le modeste disponibilità del momento, non è da considerarsi completamente risolutivo, ma servirà solo ad attenuare i pericoli maggiori e che pertanto verranno individuate quelle situazioni più critiche per intervenire di volta in volta.
S i c u r e z z a    i n    c a n t i e r e
In fase di progettazione, non si ritiene di dover nominare il Coordinatore per la Sicurezza e di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto i lavori non comportano particolari rischi elencati nell'allegato XI del D.lgs. 81/2008 e vista la tipologia dell’opera, si presume la sua esecuzione da parte di una sola impresa.
Operativamente comunque, durante la esecuzione dei lavori sarà indispensabile chiudere al pubblico transito parti delle strade interessate, previo emanazione di apposita Ordinanza del Sindaco e apposizione dei previsti segnali stradali a carico della ditta esecutrice dei lavori in parola.
L'impresa esecutrice dovrà comunque predisporre il Piano Operativo di Sicurezza elaborato ai sensi del D.Lgs 81/2008 art 89 comma 1 lett. h.
Q u a d r o    e c o n o m i c o
L’importo totale del progetto ammonta a € 10.000,00, per il primo semestre,   riportando così le seguenti risultanze:
	LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO
	€
	7.923,00

	Oneri per la sicurezza quali dispositivi minimali per il tipo di cantiere ecc… non soggetti a ribasso
	€
	100,00

	sommano
	€
	8.023,00

	
	
	

	- Per IVA 22% 
	€
	1.765,06

	imprevisti
	€
	211,94

	
	
	

	IMPORTO TOTALE PROGETTO
	€
	10.000,00


_____________________________________________________________________________________

 Comune di Cortona    -     P.zza della Repubblica n°1 -  52040  Cortona (AR)  -  Tel. 0575/6371


