Modello D7: QUESTIONARIO TECNICO GENERALE

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA di APPARECCHIATURE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA PER L’AZIENDA SANITARIA TOSCANA CENTRO

N.B.: Si precisa che nell'offerta economica si intendono ricompresi a carico del fornitore tutti gli adeguamenti strutturali ed impiantistici evidenziati nel presente documento, nonché ogni e qualunque opera/lavoro che dovesse ulteriormente necessitare per il corretto posizionamento ed utilizzo delle apparecchiature facenti parte del service e che al momento il fornitore stesso non è stato in grado di prevedere nel dettaglio; Il fornitore dichiara che tutte le attività/impianti/lavori verranno svolti nel rispetto delle normative vigenti al momento della installazione e fornendo le certificazioni a ciò connesse.

DITTA:		Offerta n.:		del:

Il sottoscritto ______________________, legale rappresentante della Ditta suddetta, sotto la propria responsabilità, dichiara:

1.	DATI PRODOTTO

1.1	Tipologia prodotto:			Codice CIVAB

1.2	Marca:

1.3	Modello:

1.4	Numero Identificativo di Iscrizione nel Repertorio:

1.5	Classificazione CND (Classificazione nazionale dei Dispositivi Medici):

1.6	Produttore		 Nazione di produzione

1.7	Importatore nella U.E. (se prodotto extra U.E)

1.8	Fornitore		 Rivenditore autorizzato

1.9	Data inizio commercializzazione in Italia	-Anno	_______________

1.10	Data di costruzione dell’apparecchio offerto	-Anno	_______________

2.	SICUREZZA - QUALITA’

Sicurezza:

2.1	L’apparecchiatura è Conforme alle seguenti norme tecniche (allegare copia certificato alla presente scheda):

Direttiva  93/42 i.f.v            Direttiva 98/79 i.f.v             Direttiva 2006/42/CE           Altre Direttive

Per dispositivi medici              Per diagnostici in vitro             Direttiva macchine                 (Riempire questionario 2.1c)

(Riempire questionario 2.1a)                 (Riempire questionario 2.1b )

2.1 a) Per dispositivi medici  (D.Lgs.  37/2010)

-	Il dispositivo medico in riferimento alla Direttiva  93/42 i.f.v. è cosi classificato:

classe 1  	classe 2a  	classe 2b  	classe 3

-	Codice identificativo dell’Organismo notificato responsabile della  applicazione della procedura di marcatura CE (se previsto)	CE____________

-	Destinazione d’uso, ai sensi della Direttiva  93/42 i.f.v. (eventualmente allegare estratto del manuale d’uso)

-	Limitazioni di impiego ai sensi della Direttiva  93/42 i.f.v. (eventualmente allegare estratto del manuale d’uso)

-	Limitazioni di impiego relative alla compatibilità con altri dispositivi, ai sensi della Direttiva  93/42 i.f.v. (eventualmente allegare estratto del manuale d’uso)

-	Il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, in riferimento alla norma tecnica CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) è cosi classificato:

Classe:	I  	II  	AI

Con parti applicate di Tipo:	B  	BF  	CF

-	Il dispositivo medico, qualora a sistema con altre apparecchiature elettromedicali e/o non elettromedicali, è conforme alle norme tecniche (allegare copia certificato alla presente scheda)

CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) II edizione riportate nella tabella BBB.201:

CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) III edizione riportate nel capitolo 16

-	Il software applicativo, qualora presente e  utilizzato su un processore esterno, è conforme alla Direttiva  93/42 i.f.v. e reca l’apposita marcatura CE:

SI 	NO ,	se SI allegare copia certificato alla presente scheda.

-	Il dispositivo offerto, qualora considerato apparecchiatura di misura, controllo e da laboratorio è conforme alle norme tecniche CEI 66-5 (CEI EN 61010-1) e particolari ove esistenti:

SI 	NO 	Norma particolare:	_____________

2.1 b) Per diagnostici in vitro  (D.Lgs. 332/2000)

-	Il dispositivo offerto, qualora considerato apparecchiatura di misura, controllo e da laboratorio è conforme alle norme tecniche CEI 66-5 (CEI EN 61010-1) e particolari ove esistenti:

SI 	NO 	Norma particolare:	_____________

2.1 c) Altre Direttive:

-	Il dispositivo offerto è conforme alla Direttiva 2014/30/CE i.f.v. (compatibilità elettromagnetica) e reca  l’apposita marcatura CE:

SI 	NO ,	se SI allegare copia certificato alla presente scheda.

-	Altre Direttive CE a cui è conforme il dispositivo offerto:

Allegare copia certificato alla presente scheda

Qualità:

2.1	Sistema di qualità aziendale del produttore (secondo le norme ISO 9001, ISO UNI  EN 13485 o equivalenti)

Nessuno 	In accreditamento 	Accreditato  (allegare copia certificazioni)

2.2	Altre informazioni utili a caratterizzare il prodotto dal punto di vista della sicurezza e della qualità

3.	DATI TECNICI E FUNZIONALI

3.1	Per i dati tecnico-funzionali relativi all’apparecchio si allega al presente questionario  relazione tecnica, documentazione ecc. La relazione indica in dettaglio tutte le componenti dell’apparecchio necessarie alla produzione della prestazione tipica. Si descrivono inoltre le possibilità di implementazione delle performances dell’apparecchio mediante l’aggiunta di componenti ed accessori opzionali

3.2	Caratteristiche dimensionali e tecniche:

larghezza (cm) ___________ profondità (cm) ____________ altezza (cm) ____________ peso (kg)

Funzionamento a batteria:	SI 	NO

Numero e tipologia Batteria:_______________  ricaricabili	SI 	NO	durata (ore)

potenza assorbita (VA) _________ tensione di alimentazione (V) __________	corrente assorbita (A)

3.3	Necessità di opere murarie o strutturali (in caso affermativo allegare descrizione tecnica)

SI                        NO

3.4	Necessità di allacciamento ad impianti	SI 	NO

elettrico	acqua	scarichi	aria compressa	vapore	aspirazione	gas medicali	altro

3.5	Necessità di stabilizzatore di tensione	   SI 	NO

In caso affermativo indicare tipo e caratteristiche:__________________________________________________

3.6	Necessità di gruppo di continuità	    SI 	NO

In caso affermativo indicare tipo e caratteristiche:__________________________________________________

3.7	Descrivere eventuali fluidi o gas in linea necessari al funzionamento, specificando tutti i dati tecnici (tipo di fluido o gas, temperatura, pressione, caratteristiche chimiche, concentrazione. Si precisa che eventuali attività integrative necessarie all’adeguamento dei locali di installazione saranno a carico del fornitore):____________________________________________________________________________

3.8	Descrivere le condizioni ambientali necessarie per il corretto funzionamento (temperatura, impianto di condizionamento, evacuazione fumi, agenti volatili ecc. Si precisa che eventuali attività integrative necessarie all’adeguamento dei locali di installazione saranno a carico del fornitore):______________________________________________________________________________

4.	FONTI DI PERICOLO

4.1	Pericoli:

Vibrazioni (indicare i valori di accelerazione emessa):

Radiazioni Ionizzanti (indicare i valori):

Radiazioni non Ionizzanti (indicare i valori):

Esalazioni (abbattimento previsto):

Calore (indicare i valori):

Rumore (indicare il livello di pressione acustica emesso):

Altro (specificare):

Nessuno

4.2	A seguito di sopralluogo nei locali dove sarà installata l’apparecchiatura in service, indicare eventuali Interventi suggeriti per la riduzione del rischio ( si precisa che gli eventuali lavori necessari all’adeguamento dei locali e i sistemi di sicurezza necessari saranno a carico della ditta fornitrice):

4.3	Necessità di utilizzo di dispositivi di protezione individuale per gli operatori	SI 	NO

In caso affermativo indicare tipo e caratteristiche:

5.	ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE UTILIZZATORE

5.1	Livello di addestramento del corso per uso appropriato e sicuro dell’apparecchio rivolto al personale utilizzatore

Basso 	Medio 	Alto

Durata dell’intervento formativo:		n. partecipanti:

Rilascio attestato di addestramento all’uso appropriato e sicuro dell’apparecchio	 SI 	NO

6.	CONSEGNA

6.1   Termine di consegna dalla data dell’ordine scritto:	(giorni lavorativi)

A seguito di sopralluogo nei locali dove sarà installata l’apparecchiatura in service la ditta fornitrice dichiara:

6.2    I  beni verranno consegnati nei locali di installazione e non sussistono difficoltà di tipo logistico (dimensioni porte,  impianti elevazione, tipo pavimentazioni ecc.) a salvaguardia dei percorsi.        SI                       NO

N.B. l'eventuale uso di sistemi di trasporto a carico del fornitore (transpallet od altro) non dovrà recare alcun danno ai pavimenti ed alle strutture del percorso; ogni eventuale danno dovrà essere opportunamente ripristinato

6.3   La portata dei solai è idonea a sopportare in sicurezza le proprie apparecchiature anche in considerazione degli eventuali altri carichi presenti nei locali                                                              SI                       NO

In caso negativo indicare i lavori necessari all’adeguamento dei locali specificando anche i tempi e i costi di essi e per tutto quanto si renda necessario.

7.	ASSISTENZA TECNICA

7.1	Eventuali parti di ricambio non comprese nel servizio di manutenzione e nel periodo di garanzia

NO         SI

In caso affermativo indicare Codice/i e descrizione Componente/i:

7.3	Modalità di esecuzione del servizio

L’assistenza è prestata da:

Ditta produttrice         Fornitore autorizzato dal produttore         altra Ditta autorizzata dal produttore

-	Denominazione (ragione sociale della Ditta deputata a centro assistenza):

Sede centro di assistenza:

Tel.:	Fax:	e-mail:_____________________________

-	Copertura oraria nei giorni feriali	dalle ore _______	alle ore _______

-	Copertura oraria nei giorni festivi e prefestivi	dalle ore _______	alle ore _______

-	Periodi di eventuale chiusura aziendale nel corso dell’anno:

-	Assistenza telefonica (numero verde, orari di disponibilità, ecc.):

-	Tempo di intervento massimo dalla chiamata per interventi di manutenzione correttiva (ore lavorative):

-	Tempo massimo garantito di risoluzione del guasto dal momento di inizio lavoro (ore lavorative):

-	Percentuale di casi per i quali viene garantita la risoluzione del guasto nei tempi sopra indicati (%):

-	Disponibilità alla consegna di apparecchiatura temporaneamente sostitutiva nel caso di impossibilità nel garantire il rispetto del tempo di risoluzione del guasto indicato	SI	NO

-	Interventi di manutenzione preventiva previsti nel periodo di Service

SI 	NO	Indicare n° visite annue:

Con la compilazione del seguente questionario tecnico e la presentazione dell’offerta il soggetto candidato dichiara di aver assunto tutte le informazioni necessarie per il coordinamento dell’installazione