## Foglio1
| LISTINO PARTI DI RICAMBIO | PREZZO DI LISTINO | SCONTO UNICO % | PREZZO SCONTATO
RICAMBIO
carrozzine elettroniche | Sedile imbottito in materia lavabile di dimensioni analoghe all'ausilio in uso | 100
| Sedile in telo in materia lavabile di dimensioni analoghe all'ausilio in uso | 70
| Schienale imbottito lavabile di dimensioni analoghe all'ausilio in uso | 70
| Schienale in telo lavabile di dimensioni analoghe all'ausilio in uso | 45
| Parte imbottita dei braccioli - al paio | 60
| Poggiagambe estraibile completo di pedana appoggiapiedi ribaltabile | 90
| Ruota motrice completa per carrozzina elettrica - cad | 150
| Ruota normale per carrozzina elettrica- cad. ant. | 80
| Ruota Ø200x50 ant. | 70
| Motoriduttore per carrozzina elettrica di dimensioni analoghe all'ausilio in uso cad. | 500
| Attuatore per eventuali movimenti | 190
| carica batteria | 200
| Comando elettronico dx/sn completo di cloche analogo a quello in uso | 600
| Modulo comando attuatori | 140
| Gruppo luci e frecce | 50
sollevatori | Fasce di imbracatura standard | 50
| Fasce di imbracatura con contenzione del capo | 80
| Ruote diam. Minimo 80 mm - al paio | 40
| Pompa oleodinamica | 300
| Attuatore elettr. 24 v | 200
| Gruppo elettronico 24 v | 120
| Telecomando | 60
| Carica batteria | 70
montascale | Sostituzione cingoli - coppia | 450
| Carica batteria | 180
| Scheda elettronica | 210
| Interruttore di emergenza | 30
| Motore | 320
| Riduttore | 320
letti | Singolo attuatore (motore) | 188
| Telecomando | 138
| Centralina elettronica | 106
| Testata letto - Parte legno | 22
| Manovella parte piedi | 50
| Manovella parte testa | 44
deambulatori | Ruota completa per deambulatore 'ROLLATOR' da esterno 200x50 | 17
| Kit freno completo (cavo + leva) | 19
| Imbottitura ascellare | 10
pieghevoli | Telo seduta (misure varie) | 44
| Telo schienale (misure varie - no tensionabile) | 50
| Copertone posteriore scolpito 24" x 1" e 3/8 | 13
| Copertone posteriore liscio 24" x 1" - alta pressione | 20
| Copertone posteriore liscio 24" x 1" - alta pressione rinforzato | 60
| Camera d'aria per ruota posteriore (misure varie) | 13
| Ruota anteriore completa (misure varie) | 18
| Braccioli - parte imbottita (al paio) | 15
seggioloni | Pistone basculamento / reclinazione schienale | 94
| Leva + Cavo per regolazione basculamento / reclinazione | 68
| Braccioli - solo parte imbottita (al paio) | 50
materassi | Fodera per materasso in ventilato | 140
L'aggiudicataria dovrà fornire copia delle autorizzazioni rilasciate dalle Ditte responsabili dell'immissione in commercio dei prodotti di cui al presente listino che la stessa è autorizzata alla manutenzione e al rilascio della dichiarazione di messa in