	 [image: image1.png]



	         COMUNE DI FORTE DEI MARMI

SETTORE AFFARI GENERALI
Piazza Dante, 1                                                                               55042 Forte dei Marmi – Lucca

C.F. e P.I. 00138080460                                                               tel. 0584/2801 Fax 0584/280246

	                                                                                                                                         Forte dei Marmi, 19.12.2017


Servizio Politiche Abitative 
CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.2 IMPIANTI MONTASCALE PRESSOALLOGGI PARCHEGGIO VIA DELL’ACQUA n.30 e 32
Oggetto :  fornitura ed installazione n.2 impianti montascale per trasporto di persona in carrozzina su scala a più rampe.

Caratteristiche minime: 

portata : kg.300 (200 kg per pendenza oltre 45°)

ingombro guida : 160 mm

ingombro pedana chiusa : 410 mm

velocità : 8mt al minuto

traino: pignone dentato su guida forata

tensione : 24 kw

consumo : 0,7 kw

pedana motorizzata : 830x650

guida per esterni : mt.12,10 circa

curva a 90° : n.6

attacco autoportanti : mt.13,53 ca

trasmettitore radiocomando : n.2

ricevitore radiocomando : n.1

pulsantiera accompagnatore via radio: n.1

distanza alimentatore dalla guida : fino a 6,5 metri 

seconda bandella

kit rulli ad alta resistenza

sensori per carter basculanti

carica batteria

batterie supplementari

riduttore irreversibile

partenza dolce e rallentamento in curva

paracadute a presa progressiva

manovra a mano

bandelle automatiche di adeguamento ai piani, con riporto antisdrucciolevole

doppia barra di protezione, integrale e motorizzata

doppio fondo di sicurezza

sistema antiurto, anticesoiamento, antischiacciamento- protezione posteriore

comandi di salita e discesa a bordo, del tipo uomo presente

posti di comando dotati di chiave estraibile

telo protettivo

targhe e documenti in italiano

omologazione IMQ

Gli impianti dovranno essere posti in opera dalla ditta fornitrice, intendendosi  incluso nella fornitura qualunque intervento o onere necessario per il perfetto funzionamento.

Al termine dell’installazione dovranno essere effettuate prove di funzionamento e rilasciato certificato di collaudo .
Termine di consegna : gli impianti dovranno essere forniti ed installati , perfettamente funzionanti e collaudati, entro e non oltre il 20 gennaio 2018.

Pagamento : entro 30 giorni dall’emissione fattura 
	Sito Internet  www.comune.fortedeimarmi.lu.it                                                                                                                  
	[image: image2.png]* X %

(*x»
)3

EMAS

‘GESTIONE AMBIENTALE

VERIFICATA
Regn.1T-001427




	[image: image3.png]





pag. 2 di 2

[image: image2.png][image: image3.png]_1228033201.psd

