## LOTTO 1
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE (tubi endotracheali non armati, armati, preformati e per chirurgia laser, tubi laringei, maschere laringee, tubi endobronchiali, accessori, introduttori, mandrini, cannule orofaringee e cannule tracheostomiche con i relativi accessori)
DITTA: __________________________________________________
Partita Iva del Fornitore: _____________________________________
NOME DEL PRODUTTORE: …………………………………………………… |  |  |  | Nazionalità del Produttore:………………………………………………… | [5 empty] | Partita Iva del produttore: ………………………………………………..
SCHEMA DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
LOTTO n. 52 - a) Cannula tracheostomica sterile, cuffiata in PVC, senza lattice e priva di ftalati. Radiopaca con flangia morbida, trasparente, flessibile ed anatomica. La cannula neonatale deve presentare un’angolatura della flangia sufficientemente piccola e tale da adattarsi all’anatomia dei pazienti neonatali, mentre la cannula pediatrica deve presentare un’angolatura della flangia maggiore adatta ai pazienti pediatrici. Deve presentare un ottimale rapporto tra diametro interno e diametro esterno tale da favorire basse resistenze e un flusso di aria ottimale al paziente. La cuffia deve essere a basso volume, a bassa pressione, sottile in modo da permettere, da sgonfia, un facile posizionamento e una rimozione atraumatica della cannula. Deve presentare una espansione simmetrica per consentire una perfetta centratura della cannula in trachea. Misure neonatali: diametro interno da circa 2,5 mm a circa 4.5 mm; lunghezze da circa 28 mm a circa 36 mm; Misure pediatriche: diametro interno da circa 2,5 mm a circa 5,5 mm, lunghezze da circa 38 mm a circa 46 mm. b) Cannula tracheostomica sterile, non cuffiata in PVC, senza lattice e priva di ftalati. Radiopaca con flangia morbida, trasparente, flessibile ed anatomica. La cannula neonatale deve presentare un’angolatura della flangia sufficientemente piccola e tale da adattarsi all’anatomia dei pazienti neonatali, mentre la cannula pediatrica deve presentare un’angolatura della flangia maggiore adatta ai pazienti pediatrici. Deve presentare un ottimale rapporto tra diametro interno e diametro esterno tale da favorire basse resistenze e un flusso di aria ottimale al paziente. Misure neonatali: diametro interno da circa 2,5 mm a circa 4.5 mm; lunghezze da circa 28 mm a circa 36 mm; Misure pediatriche: diametro interno da circa 2,5 mm a circa 5,5 mm, lunghezze da circa 38 mm a circa 46 mm
| IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA QUADRIENNALE I.E. |  |  | 159620 | [6 empty] | CIG
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Descrizione prodotto oggetto del lotto/capitolato tecnico | Descrizione prodotto fornitore | Codice prodotto Fornitore | CND | Numero Identificativo Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici | Nr. Pezzi per cf. | BARCODE Univoco formato EAN 13 | Unità di misura | Quantità annuale | Prezzo Unitario al netto dello sconto (Iva E.) | Aliquota IVA | Codice prodotto fabbricante | Nome prodotto fabbricante | Prezzo a confezione IVA E. | % di sconto sul prezzo di listino | PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (NON SUPERABILE) | IMPORTO ANNUO I.E. (colonna 9 x colonna 10)
52.1 | a) Cannula tracheostomica sterile, cuffiata in PVC, senza lattice e priva di ftalati. Radiopaca con flangia morbida, trasparente, flessibile ed anatomica. La cannula neonatale deve presentare un’angolatura della flangia sufficientemente piccola e tale da adattarsi all’anatomia dei pazienti neonatali, mentre la cannula pediatrica deve presentare un’angolatura della flangia maggiore adatta ai pazienti pediatrici. Deve presentare un ottimale rapporto tra diametro interno e diametro esterno tale da favorire basse resistenze e un flusso di aria ottimale al paziente. La cuffia deve essere a basso volume, a bassa pressione, sottile in modo da permettere, da sgonfia, un facile posizionamento e una rimozione atraumatica della cannula. Deve presentare una espansione simmetrica per consentire una perfetta centratura della cannula in trachea. Misure neonatali: diametro interno da circa 2,5 mm a circa 4.5 mm; lunghezze da circa 28 mm a circa 36 mm Misure pediatriche: diametro interno da circa 2,5 mm a circa 5,5 mm, lunghezze da circa 38 mm a circa 46 mm b) Cannula tracheostomica sterile, non cuffiata in PVC, senza lattice e priva di ftalati. Radiopaca con flangia morbida, trasparente, flessibile ed anatomica. La cannula neonatale deve presentare un’angolatura della flangia sufficientemente piccola e tale da adattarsi all’anatomia dei pazienti neonatali, mentre la cannula pediatrica deve presentare un’angolatura della flangia maggiore adatta ai pazienti pediatrici. Deve presentare un ottimale rapporto tra diametro interno e diametro esterno tale da favorire basse resistenze e un flusso di aria ottimale al paziente. Misure neonatali: diametro interno da circa 2,5 mm a circa 4.5 mm; lunghezze da circa 28 mm a circa 36 mm Misure pediatriche: diametro interno da circa 2,5 mm a circa 5,5 mm, lunghezze da circa 38 mm a circa 46 mm | [6 empty] | NR | 795 | [6 empty] | 23 | 0
52.2 | b) Cannula tracheostomica sterile, non cuffiata in PVC, senza lattice e priva di ftalati. Radiopaca con flangia morbida, trasparente, flessibile ed anatomica. La cannula neonatale deve presentare un’angolatura della flangia sufficientemente piccola e tale da adattarsi all’anatomia dei pazienti neonatali, mentre la cannula pediatrica deve presentare un’angolatura della flangia maggiore adatta ai pazienti pediatrici. Deve presentare un ottimale rapporto tra diametro interno e diametro esterno tale da favorire basse resistenze e un flusso di aria ottimale al paziente. Misure neonatali: diametro interno da circa 2,5 mm a circa 4.5 mm; lunghezze da circa 28 mm a circa 36 mm Misure pediatriche: diametro interno da circa 2,5 mm a circa 5,5 mm, lunghezze da circa 38 mm a circa 46 mm | [6 empty] | NR | 940 | [6 empty] | 23 | 0
[16 empty] | Totale | 0
|  |  | Importo complessivo quadriennale LOTTO N. 52 (colonna 18 rigo 18 x 4) per l'attribuzione del punteggio prezzo (da riportare nel form OFFERTA ECONOMICA predisposto dal Sistema) | [10 empty] | 0
ONERI SICUREZZA PROPRI DEL CONCORRENTE € _____________________________
Percentuale di sconto da praticare sul prezzo di listino per prodotti della stessa categoria merceologica non ricompresi nella gara: ………………%
Allegato Listino
VALIDITA’ OFFERTA 240 GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA
| Luogo e data |  |  |  | La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inserito sul sistema START a cura del legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico, secondo le indicazioni di cui al Disciplinare di gara
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inserito sul sistema START a cura del legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico, se
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inserito sul sistema START a cura del legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico, se