## NO LiLuMsPi_2018
TABELLA IMPIANTI RISCALDAMENTO, CDZ E ELETTRICI SEDI DI UFFICI REGIONALI SITI NELLE PROVINCE DI LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA E PISA – 2018
Comune	Prov	sede	cap	caldaia	gruppo frigo	fan coil/split	gruppi scaldanti	cabina Mt/Bt	gruppo elettrogeno	UPS	3° resp / SI/NO	3° resp / KW	3° resp / Importo
Livorno	LI	Via Galilei, 40 (Complesso Gherardesca)	57122	n°3 caldaie metano / 766Kw (cad/una) / MANUT PROVINCIA LIVORNO	n°3 gruppi frigo: / 145kw Cool (cad/uno) / MANUT PROV LI / n°6 mono split / NOSTRA MANUT	N°6 Unità int.	Quantità non nota	n°1 cabina Mt/Bt / Potenza / 800KVA / MANUT PROVINCIA LIVORNO			NO		0,00
Livorno	LI	Via Nardini, 31	57126	n°1 caldaia metano / Viessmann Vitocrossal 200 / 265kw	n°2 gruppi frigo / 1_Aermec NRA600L / 115kw cool / 2_Jucker RJasi 2E-020V / 53kw cool	52 fc	17 termosifoni	/	/	/	SI	265	662,50
Piombino	LI	via della Resistenza, 4	57025	dati non in nostro possesso					NO		0,00
Portoferraio	LI	Viale Manzoni, 11	57037	dati non in nostro possesso					NO		0,00
Castelnuovo Garfagnana	LU	Via Pascoli, loc. Boario	55032	dati non in nostro possesso					NO		0,00
Lucca	LU	Piazza Napoleone, 32 (Cortile degli Svizzeri)	55100	dati non in nostro possesso	Rohss TCAEY 109 P / 8,8 kw	18 fc		/	/	/	NO		0,00
Lucca	LU	Piazza Napoleone, 32 (Cortile Carrara)	55100	dati non in nostro possesso		18 fc	1 termosifone	/	/	/	NO		0,00
Lucca	LU	Via della Quarquonia, 1	55100	/	n°10 VRF / Mitsubishi PUHYP200YHMA / 22.4kw cool (cad/uno) / 25kw heat (cad/uno)	96 fc	/	/	SI / ALTRO MANUT	/	SI	250	625,00
Lucca	LU	Via Vecchia Pesciatina / Loc. San Vito	55100	n°1 caldaia gas metano / 190Kw / ALTRO MANUT	dati non in nostro possesso	18 fc	3 termosifoni	/	/	/	NO		0,00
Viareggio	LU	Via Belluomini / Ang. Via Vetraia	55049	Radiant B-Condens 1HR 24 Pro / 24 kw					SI	24	60,00
Ospedaletto	PI	Via Emilia, 448/A	56121	/	VRV a gas R410A / 33,5 kW cool // 37,5 kW heat	9 ui a cassetta / 40 u int	37,5				SI	38	93,75
Pisa	PI	Piazza Vittorio Emanuele II, 14	56125	n°2 caldaie metano / 669kw complessive	n°1 gruppo a gas metano / 257kw / n°1 gruppo elettrico / 190kw	140	669				SI	669	1672,50
Pisa	PI	Via Roma, 3	56126	n°1 caldaia Riello FER GGN / 70Kw	(1) Trialsplit Airtech / (1) Trialsplit Mitsubishi / (1) Dualsplit Emerson / (3) Mono Mitsubishi / (3) Mono Sharp / (1) Mono Mitsubischi / (1) VRF Toshiba / (1) Mono Maxa / (1) Dualsplit Maxa	23ui	70				SI	70	175,00
Pisa	PI	Lungarno Pacinotti, 49	56100	n°1 caldaia murale metano / BIASI s.p.a. M 150x1 / 54kw	Fujitzu-General (1) AOYG30LAT4 / 8,00kw cool / 9,60kw heat / (2) AOHA45LATL 12,50kw cool (cad/uno) / 14,00kw heat (cad/uno) / (1) AOY32RNCM4 3,65kw cool / 4,40kw heat / (1) AOHR09LCC 3,40kw cool / 4,00kw heat / (1) AOHR12LGC 3,40kw cool / 4,00kw heat / (1) AOY12UGBC 3,70kw cool / 4,00kw heat / (1) AOH12UGBC 4,70kw cool / 5,00kw heat / (1) AOH12UGBC 4,70kw cool / 6,00kw heat / (1) Daikin 7,50kw cool	18ui	54		SI / ALTRO MANUT		SI	54	135,00
Aulla	MS	Via Pisacane, 3	54011	dati non in nostro possesso	/	/	9 termosifoni	/	/	/	NO		0,00
Massa	MS	Via delle Carre, 55	54100	Unical / 150kw	dati non in nostro possesso					SI	150	375,00
Massa	MS	Via Democrazia, 17	54100	n°1 caldaia metano / Riello 3500sat / 345kw	n°3 gruppi frigo / Hitachi RAS-10FS3 / 9.6kw cool / 10.6kw heat / n°1 multisplit / Daikin 2MXS40H3V1B / 4kw cool / 4.4kw heat	42 fc	80 termosifoni	/	n°1 gruppo elettettrogeno / Filippini Gruppi Elettrogeni / PWY 10 ETMI / 10kw	/	SI	345	862,50
Massa	MS	Via Marina Vecchia, 78	54100	10 caldaie: / N°6 / Ferroli 30 Comp / 33,1 kw / N° 3 / Baxi eco240 / 26,3 kw / N°1 / Ferroli Comp Dolly 24c / 25,8 kw					SI	383	957,75
					2248	5619,00

TABELLA IMPIANTI RISCALDAMENTO, CDZ E ELETTRICI SEDI DI UFFICI REGIONALI SITI NELLE PROVINCE DI LIVORNO, LUCCA E MASSA CARRARA – 2017
Comune	Prov	sede	cap	caldaia	gruppo frigo	fan coil/split	potenza per terzo resp	importo annuo
Livorno	LI	Via Galilei, 40 (Complesso Gherardesca)	57122	n°3 caldaie metano / 766Kw (cad/una)	n°3 gruppi frigo: / 145kw Cool (cad/uno) / n° 2 split: / Mitsubishi / 3,5kw Cool / 4,0kw Heat	174		0,00	NO
Livorno	LI	Via Nardini, 31	57126	n°1 caldaia metano / Viessmann Vitocrossal 200 / 265kw	n°2 gruppi frigo / 1_Aermec NRA600L / 115kw cool / 2_Jucker RJasi 2E-020V / 53kw cool	52	265	662,50	SI
Piombino	LI	via della Resistenza, 4	57025	dati non in nostro possesso					NO
Portoferraio	LI	Viale Manzoni, 11	57037	dati non in nostro possesso					NO
Castelnuovo Garfagnana	LU	Via Pascoli, loc. Boario	55032	dati non in nostro possesso					NO
Lucca	LU	Piazza Napoleone, 32 (Cortile degli Svizzeri)	55100	dati non in nostro possesso		18			NO
Lucca	LU	Piazza Napoleone, 32 (Cortile Carrara)	55100	dati non in nostro possesso		18			NO
Lucca	LU	Via della Quarquonia, 1	55100	/	n°10 VRF / Mitsubishi PUHYP200YHMA / 22.4kw cool (cad/uno) / 25kw heat (cad/uno)	96	250	625,00	SI
Lucca	LU	Via Vecchia Pesciatina / Loc. San Vito	55100	n°1 caldaia gas metano / 190Kw	dati non in nostro possesso	18		0,00	NO
Viareggio	LU	Via Belluomini / Ang. Via Vetraia	55049	dati non in nostro possesso			27		SI
Aulla	MS	Via Pisacane, 3	54011	dati non in nostro possesso	/	/			NO
Massa	MS	Via delle Carre, 55	54100	150kw			150	375,00	SI
Massa	MS	Via Democrazia, 17	54100	n°1 caldaia metano / Riello 3500sat / 345kw	n°3 gruppi frigo / Hitachi RAS-10FS3 / 9.6kw cool / 10.6kw heat / n°1 multisplit / Daikin 2MXS40H3V1B / 4kw cool / 4.4kw heat	42	345	862,50	SI
Massa	MS	Via Marina Vecchia, 78	54100	10 caldaie da 30kw cad/una			300	750,00	SI
					418	1337	3275,00

## NO terzo resp LiMsLu
TABELLA IMPIANTI RISCALDAMENTO, CDZ E ELETTRICI SEDI DI UFFICI REGIONALI SITI NELLE PROVINCE DI LIVORNO, LUCCA E MASSA CARRARA – 2017
Comune	Prov	sede	cap	caldaia	gruppo frigo	fan coil/split	potenza per terzo resp	importo annuo
Livorno	LI	Via Nardini, 31	57126	n°1 caldaia metano / Viessmann Vitocrossal 200 / 265kw	n°2 gruppi frigo / 1_Aermec NRA600L / 115kw cool / 2_Jucker RJasi 2E-020V / 53kw cool	52	265	662,50
Castelnuovo Garfagnana	LU	Via Pascoli, loc. Boario	55032	dati non in nostro possesso
Lucca	LU	Piazza Napoleone, 32 (Cortile degli Svizzeri)	55100	dati non in nostro possesso		18
Lucca	LU	Piazza Napoleone, 32 (Cortile Carrara)	55100	dati non in nostro possesso		18
Lucca	LU	Via della Quarquonia, 1	55100	/	n°10 VRF / Mitsubishi PUHYP200YHMA / 22.4kw cool (cad/uno) / 25kw heat (cad/uno)	96	250	625,00	nella pot per 3° resp andrebbe messo 25kwx10=250kw
Lucca	LU	Via Vecchia Pesciatina / Loc. San Vito	55100	n°1 caldaia gas metano / 190Kw	dati non in nostro possesso	18	190	475,00
Viareggio	LU	Via Belluomini / Ang. Via Vetraia	55049	n°1 caldaia gas metano / 24Kw
Aulla	MS	Via Pisacane, 3	54011	dati non in nostro possesso	/	/
Massa	MS	Via delle Carre, 55	54100	150kw			150	375,00
Massa	MS	Via Democrazia, 17	54100	n°1 caldaia metano / Riello 3500sat / 345kw	n°3 gruppi frigo / Hitachi RAS-10FS3 / 9.6kw cool / 10.6kw heat / n°1 multisplit / Daikin 2MXS40H3V1B / 4kw cool / 4.4kw heat	42	345	862,50
Massa	MS	Via Marina Vecchia, 78	54100	10 caldaie da 30kw cad/una			300	750,00
					244		3750,00

## NO Pi_2017
TABELLA IMPIANTI RISCALDAMENTO, CDZ E ELETTRICI SEDI DI UFFICI REGIONALI SITI NELLE PROVINCE DI PISA, PISTOIA E PRATO – 2017
Comune	Prov	sede	cap	caldaia	gruppo frigo	fan coil/split	gruppi scaldanti	cabina Mt/Bt	gruppo elettrogeno	UPS
Ospedaletto	PI	Via Emilia, 448/A	56121	/	VRV a gas R410A 33,5 kW cool, 37,5 kW heat	9 ui a cassetta / 40 u int
Pisa	PI	Piazza Vittorio Emanuele II, 14	56125	n°2 caldaie metano / 669kw complessive	n°1 gruppo a gas metano / 257kw / n°1 gruppo elettrico / 190kw	Quantità non nota	/	Si / Caratteristiche non note	/	/
Pisa	PI	Via Roma, 3	56126	n°1 caldaia Riello FER GGN / 70Kw	(1) Trialsplit Airtech / (1) Trialsplit Mitsubishi / (1) Dualsplit Emerson / (3) Mono Mitsubishi / (3) Mono Sharp / (1) Mono Mitsubischi / (1) VRF Toshiba / (1) Mono Maxa / (1) Dualsplit Maxa	23ui	Quantità non nota	/	/	/
Pisa	PI	Lungarno Pacinotti, 49	56100	n°1 caldaia murale metano / BIASI s.p.a. M 150x1 / 54kw	Fujitzu-General (1) AOYG30LAT4 / 8,00kw cool / 9,60kw heat / (2) AOHA45LATL 12,50kw cool (cad/uno) / 14,00kw heat (cad/uno) / (1) AOY32RNCM4 3,65kw cool / 4,40kw heat / (1) AOHR09LCC 3,40kw cool / 4,00kw heat / (1) AOHR12LGC 3,40kw cool / 4,00kw heat / (1) AOY12UGBC 3,70kw cool / 4,00kw heat / (1) AOH12UGBC 4,70kw cool / 5,00kw heat / (1) AOH12UGBC 4,70kw cool / 6,00kw heat / (1) Daikin 7,50kw cool	18ui	26 termosifoni	/	n°1 gruppo el. / ELCOS GE.DZ.035/030.SS / 24kw pot / 65lt serbatoio	n°2 UPS / Emerson / 80-net mpr 30kva (cad/uno)
Pontedera	PI	Via Piaggio, 7	56025	dati non in nostro possesso
Santa Croce sull'Arno	PI	Via Donica, 17	56029	dati non in nostro possesso

## NO terzo resp PI
TABELLA IMPIANTI RISCALDAMENTO, CDZ E ELETTRICI SEDI DI UFFICI REGIONALI SITI NELLE PROVINCE DI PISA, PISTOIA E PRATO – 2017
Comune	Prov	sede	cap	caldaia	gruppo frigo	fan coil/split	potenza per terzo resp	importo terzo resp
Ospedaletto	PI	Via Emilia, 448/A	56121	/	VRV a gas R410A 33,5 kW cool, 37,5 kW heat	9 ui a cassetta / 40 u int	37,5	100
Pisa	PI	Piazza Vittorio Emanuele II, 14	56125	n°2 caldaie metano / 669kw complessive	n°1 gruppo a gas metano / 257kw / n°1 gruppo elettrico / 190kw	140	669	1672,5
Pisa	PI	Via Roma, 3	56126	n°1 caldaia Riello FER GGN / 70Kw	(1) Trialsplit Airtech / (1) Trialsplit Mitsubishi / (1) Dualsplit Emerson / (3) Mono Mitsubishi / (3) Mono Sharp / (1) Mono Mitsubischi / (1) VRF Toshiba / (1) Mono Maxa / (1) Dualsplit Maxa	23ui	70	175
Pisa	PI	Lungarno Pacinotti, 49	56100	n°1 caldaia murale metano / BIASI s.p.a. M 150x1 / 54kw	Fujitzu-General (1) AOYG30LAT4 / 8,00kw cool / 9,60kw heat / (2) AOHA45LATL 12,50kw cool (cad/uno) / 14,00kw heat (cad/uno) / (1) AOY32RNCM4 3,65kw cool / 4,40kw heat / (1) AOHR09LCC 3,40kw cool / 4,00kw heat / (1) AOHR12LGC 3,40kw cool / 4,00kw heat / (1) AOY12UGBC 3,70kw cool / 4,00kw heat / (1) AOH12UGBC 4,70kw cool / 5,00kw heat / (1) AOH12UGBC 4,70kw cool / 6,00kw heat / (1) Daikin 7,50kw cool	18ui	54	135
Pontedera	PI	Via Piaggio, 7	56025	dati non in nostro possesso
Santa Croce sull'Arno	PI	Via Donica, 17	56029	dati non in nostro possesso
Prato	PO	Via Cairoli, 25 (Palazzo Novellucci)	59100	n°2 caldaie gas metano / 242,2Kw (cad/una)	n°1 gruppo frigo / 20kw cool	12	242,2	605,5
Prato	PO	Via Bicchierai, 10	59100	dati non in nostro possesso
Pistoia	PT	Corso Gramsci, 110	51100	n°1 caldaia metano / 120kw	n°1 gruppo frigo / ??kw cool	30	120	300
Pistoia	PT	Via Tripoli, 19	51100	n°1 caldaia metano / 300kw	n°9 unità esterne / caratteristiche non note	27 ui	300	750
Pistoia	PT	Piazzale della Resistenza, 54	51100	n°2 caldaie metano / 1_Rhoss k2 145 / 151.2kw / 2_Riello 4 rg 11 / 202.3kw	n°2 gruppi frigo / 1_RCGROUP Easy .A.ELN110T / 105kw cool / 2_RCGROUP Easy .A.ELN110T / 107kw cool	82 fc	352	880

					363		4618

## BUONA da finire
TABELLA IMPIANTI RISCALDAMENTO, CDZ E ELETTRICI SEDI DI UFFICI REGIONALI SITI NELLE PROVINCE DI LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA E PISA
Comune	Prov	sede	cap	caldaia	gruppo frigo	fan coil/split	gruppi scaldanti	cabina Mt/Bt	gruppo elettrogeno	UPS	3° resp / SI/NO	3° resp / KW	3° resp / Importo
Livorno	LI	Via Galilei 40 (Complesso Gherardesca)	57122	n°3 caldaie metano / 766Kw (cad/una) / MANUT PROVINCIA LIVORNO	n°3 gruppi frigo: / 145kw Cool (cad/uno) / MANUT PROV LI / n°6 mono split / NOSTRA MANUT	N°6 Unità int.	Quantità non nota	n°1 cabina Mt/Bt / Potenza / 800KVA / MANUT PROVINCIA LIVORNO			NO		0,00
Livorno	LI	Via Nardini 31	57126	n°1 caldaia metano / Viessmann Vitocrossal 200 / 265kw	Aermec NRA600L / 115kw cool	52 fc	17 termosifoni	/	/	/	SI	265	662,50
Lucca	LU	Piazza Napoleone 32 / (Cortile degli Svizzeri)	55100	altro manutentore	Rohss TCHEY 109 P / 9,3 kw	18 fc		/	/	/	NO		0,00
Lucca	LU	Piazza Napoleone 32 / (Cortile Carrara)	55100	altro manutentore		18 fc	1 termosifone	/	/	/	NO		0,00
Lucca	LU	Via della Quarquonia 1	55100	/	n°10 VRF / Mitsubishi PUHYP200YHMA / 22.4kw cool (cad/uno) / 25kw heat (cad/uno)	96 fc	/	/	SI / ALTRO MANUT	/	SI	250	625,00
Lucca	LU	Via Vecchia Pesciatina / Loc. San Vito	55100	n°1 caldaia gas metano / 190Kw / ALTRO MANUT	dati non in nostro possesso	18 fc	3 termosifoni	/	/	/	NO		0,00
Viareggio	LU	Via Belluomini / Ang. Via Vetraia	55049	Radiant B-Condens 1HR 24 Pro / 24 kw					SI	24	100,00
Ospedaletto	PI	Via Emilia 448/A	56121	/	VRV a gas R410A / 33,5 kW cool // 37,5 kW heat	9 ui a cassetta / 40 u int	37,5				SI	38	100,00
Pisa	PI	Piazza Vittorio Emanuele II 14	56125	n°2 caldaie metano / 669kw complessive	n°1 gruppo a gas metano / 257kw / n°1 gruppo elettrico / 190kw	140	669				SI	669	1672,50
Pisa	PI	Via Roma 3	56126	n°1 caldaia Riello FER GGN / 70Kw	(1) Trialsplit Airtech / (1) Trialsplit Mitsubishi / (1) Dualsplit Emerson / (3) Mono Mitsubishi / (3) Mono Sharp / (1) Mono Mitsubischi / (1) VRF Toshiba / (1) Mono Maxa / (1) Dualsplit Maxa	23ui	70				SI	70	175,00
Pisa	PI	Lungarno Pacinotti 49	56100	n°1 caldaia murale metano / BIASI s.p.a. M 150x1 / 54kw	Fujitzu-General (1) AOYG30LAT4 / 8,00kw cool / 9,60kw heat / (2) AOHA45LATL 12,50kw cool (cad/uno) / 14,00kw heat (cad/uno) / (1) AOY32RNCM4 3,65kw cool / 4,40kw heat / (1) AOHR09LCC 3,40kw cool / 4,00kw heat / (1) AOHR12LGC 3,40kw cool / 4,00kw heat / (1) AOY12UGBC 3,70kw cool / 4,00kw heat / (1) AOH12UGBC 4,70kw cool / 5,00kw heat / (1) AOH12UGBC 4,70kw cool / 6,00kw heat / (1) Daikin 7,50kw cool	18ui	54		SI / ALTRO MANUT		SI	54	135,00
Massa	MS	Via delle Carre 55	54100	Unical / 150kw	dati non in nostro possesso					SI	150	375,00
Massa	MS	Via Democrazia, 17	54100	n°1 caldaia metano / Riello 3500sat / 345kw	n°3 gruppi frigo / Hitachi RAS-10FS3 / 9.6kw cool / 10.6kw heat / n°1 multisplit / Daikin 2MXS40H3V1B / 4kw cool / 4.4kw heat	42 fc	80 termosifoni	/	n°1 gruppo elettettrogeno / Filippini Gruppi Elettrogeni / PWY 10 ETMI / 10kw	/	SI	345	862,50
Massa	MS	Via Marina Vecchia 78	54100	10 caldaie: / N°6 / Ferroli 30 Comp / 33,1 kw / N° 3 / Baxi eco240 / 26,3 kw / N°1 / Ferroli Comp Dolly 24c / 25,8 kw					SI	383	957,75
					2248	5665,25