## Foglio1
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | Colonna 5 | Colonna 6 | Colonna 7 |  |  |  |  | Colonna 8 | Colonna 9
N. ordine e TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | U.M. | Quantità | PREZZO UNITARIO Euro | IMPORTO in Euro | COSTO UNITARIO DEL PERSONALE (ricompreso nel prezzo unitario offerto, al netto di spese generali e utili) PER VOCE DI LAVORAZIONE DISTINTO PER PROFILO PROFESSIONALE in Euro |  |  |  |  | COSTO TOTALE DEL PERSONALE (ricompreso nell'importo offerto, al netto di spese generali e utili) PER VOCE DI LAVORAZIONE in Euro | NOTE Indicare per ogni voce di lavorazione, e per ciascun profilo professionale indicato in ogni voce: Contratto/i collettivo nazionale di settore applicato, contratto/i integrativo di secondo livello applicato, contratto integrativo aziendale applicato (eventuale).
|  |  |  | in cifre | (quantità x prezzo unitario)
A. IMPIANTI ELETTRICI
PRE.01.01 | Manutenzione ordinaria, programmata o su richiesta in caso guasto di impianti elettrici per un periodo mensile e un impegno medio di una persona per 8 ore per ogni giorno lavorativo, escluso il sabato, nelle sedi indicate all'art. 3 del Capitolato Speciale, per svolgere le operazioni di manutenzione e riparazione di tutti gli impianti elettrici e tecnologici, mediante esecuzione di tutti quegli interventi atti a mantenere in efficienza e completa funzionalità gli impianti stessi, compreso il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, di tutte le minuterie e i materiali di consumo, escluso la sostituzione di materiale danneggiato o non funzionante per il quale necessita la sostituzione | a corpo | 24 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05 | IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS19_06.I05.003 | Quadri elettrici.
TOS19_06.I05.003.005 | apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq. | cad | 20 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.004 | Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno
TOS19_06.I05.004.001 | impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno | cad | 2 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.004.002 | impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno | cad | 2 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.008 | Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.
TOS19_06.I05.008.001 | a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m | cad | 20 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.010 | Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS19_06.I05.010.002 | 2 x 2,5 mmq | m | 1000 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.010.003 | 2 x 6 mmq | m | 1000 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.011 | Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS19_06.I05.011.003 | 2 x 1,5 mmq | m | 2000 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.013 | Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS19_06.I05.013.001 | Ø 16 mm | m | 500 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.013.002 | Ø 25 mm | m | 500 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.015 | Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS19_06.I05.015.001 | dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm | m | 100 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.015.002 | dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm | m | 50 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.015.003 | dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm | m | 50 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.016 | Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
TOS19_06.I05.016.001 | dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti | m | 200 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.016.005 | dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti | m | 200 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.016.006 | dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti | m | 200 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.019 | Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS19_06.I05.019.001 | diametro 16 mm | m | 100 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.019.001 | diametro 25 mm | m | 100 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.019.001 | diametro 50 mm | m | 100 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.030 | Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS19_06.I05.030.001 | 1 x 2,5 mmq | m | 104 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.030.003 | 1 x 25 mmq | m | 100 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.030.004 | 1 x 1,5 mmq | m | 101 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.032 | Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
TOS19_06.I05.032.007 | Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO | cad | 20 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.032.009 | Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI | cad | 20 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.033 | Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
TOS19_06.I05.033.009 | Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V | cad | 10 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.033.010 | Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel | cad | 10 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.033.012 | Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC | cad | 10 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.033.013 | Punti presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC | cad | 10 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.033.014 | Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC | cad | 10 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_06.I05.042 | Illuminazione a vista e da incasso
TOS19_06.I05.042.080 | Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. | cad | 250 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_PR.P62 | PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE (APPARECCHI MODULARI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)
TOS19_PR.P62.050 | Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.
TOS19_PR.P62.050.001 | Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - fino 32 W - IP2x | cad | 40 |  | 0
TOS19_PR.P62.050.002 | Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - da 32 W a 43 W - IP2x | cad | 40 |  | 0
TOS19_PR.P62.050.003 | Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - fino 32 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x | cad | 10 |  | 0
TOS19_PR.P62.050.004 | Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - da 32 W a 43 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x | cad | 10 |  | 0
TOS19_PR.P62.051 | Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in policarbonato infrangile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale
TOS19_PR.P62.051.001 | fino 31 W a forma rettangolare - IP4x | cad | 20 |  | 0
TOS19_PR.P62.051.002 | fino 31 W a forma quadrata - IP4x | cad | 10 |  | 0
TOS19_PR.P62.200 | Lampade
TOS19_PR.P62.200.001 | Fluorescente lineare tipo T8 - 18W | cad | 500 |  | 0
TOS19_PR.P62.200.002 | Fluorescente lineare tipo T8 – 36W | cad | 1000 |  | 0
TOS19_PR.P62.200.003 | Fluorescente lineare tipo T8 – 58W | cad | 1000 |  | 0
TOS19_PR.P62.031 | Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
TOS19_PR.P62.031.001 | FL 1x18 W | cad | 50 |  | 0
TOS19_PR.P62.031.002 | FL 1x36 W | cad | 50 |  | 0
TOS19_PR.P62.031.003 | FL 1x58 W | cad | 50 |  | 0
TOS19_PR.P62.031.004 | FL 2x18 W | cad | 50 |  | 0
TOS19_PR.P62.031.005 | FL 2x36 W | cad | 100 |  | 0
TOS19_PR.P62.031.006 | FL 2x58 W | cad | 150 |  | 0
TOS19_PR.P62.031.009 | FL 4x18 W | cad | 50 |  | 0
TOS19_PR.P62.031.010 | FL 4x36 W | cad | 50 |  | 0
TOS19_PR.P62.031.014 | FL 2x18 W - Versione emergenza | cad | 30 |  | 0
TOS19_PR.P62.031.015 | FL 2x36 W - Versione emergenza | cad | 30 |  | 0
TOS19_PR.P62.031.016 | FL 2x58 W - Versione emergenza | cad | 30 |  | 0
TOS19_PR.P62.031.017 | FL 3x18 W - Versione emergenza | cad | 30 |  | 0
B. IMPIANTI IDRICO SANITARI E MECCANICI
1 | Svolgimento mensile delle operazioni previste con l'assunzione del ruolo di ”terzo responsabile” per la conduzione degli impianti termici installati negli immobili indicati nella tabella della Relazione Generale ove indicata a potenza dell'impianto, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. | a corpo | 24 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
PRE.01.01 | Manutenzione ordinaria, programmata o su richiesta in caso guasto di impianti elettrici per un periodo mensile e un impegno medio di una persona per 8 ore per ogni giorno lavorativo, escluso il sabato, nelle sedi indicate all'art. 3 del Capitolato Speciale, per svolgere le operazioni di manutenzione e riparazione di tutti gli impianti idraulici e termioidraulici mediante esecuzione di tutti quegli interventi atti a mantenere in efficienza e completa funzionalità gli impianti stessi, compreso il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, di tutte le minuterie e i materiali di consumo, escluso la sostituzione di materiale danneggiato o non funzionante per il quale necessita la sostituzione | a corpo | 24 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
15 | Pulizia dei filtri per fan coil e/o unità interne di climatizzazione esistenti, mediante: smontaggio del filtro, lavaggio dello stesso da eseguirsi in luogo indicato dalla DL con l'utilizzo di prodotti detergenti e igienizzanti, rimontaggio finale del filtro pulito | cad. | 5000 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
Sostituzione di filtro per fan coil esausto, mediante: smontaggio del filtro, fornitura e posa in opera del nuovo filtro, allontanamento del vecchio filtro con accantonamento temporaneo in luogo indicato dalla DL, successivo allontanamento a pubblica discarica autorizzata.
16 | spessore 12 mm, larghezza 230 mm c.a., lunghezza fino a 600 mm; | cad. | 1000 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
17 | spessore 12 mm, larghezza 230 mm c.a., lunghezza fino a 800 mm; | cad. | 2500 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
18 | spessore 12 mm, larghezza 230 mm c.a., lunghezza oltre 800 mm; | cad. | 1500 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_PR.P29 | TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI
TOS19_PR.P29.100 | Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
TOS19_PR.P29.100.005 | Cassetta di risciacquamento da 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" con regolazione di flusso di risciacquamento, con morsetto e rubinetto d'arresto, con tasto per interruzione risciacquamento completa di tubo di risciacquamento | cad. | 40 |  | 0
21 | Batteria per la suddetta cassetta tipo Geberit o similari | cad. | 40 |  | 0
22 | Galleggiante per la suddetta cassetta tipo Geberit o similari | cad. | 40 |  | 0
23 | Galleggiante per la suddetta cassetta tipo Oliver o similari | cad. | 40 |  | 0
TOS19_PR.P29.100.007 | Cassetta d'incasso da 9 litri, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso | cad. | 40 |  | 0
TOS19_PR.P29.100.008 | Cassetta di risciacquamento in vetrochina da 10 ÷ 12 litri posizione alta, completa di tubo, curva di scarico e rubinetto di alimentazione a galleggiante con comando a pulsante da incasso | cad. | 30 |  | 0
24 | Batteria per la suddetta cassetta, tipo Catis o similari | cad. | 30 |  | 0
25 | Galleggiante tipo silenzioso per la suddetta cassetta completo di sfera in plastica | cad. | 40 |  | 0
TOS19_PR.P29.100.009 | Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca da 11 litri, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore, galleggiante a chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato | cad. | 50 |  | 0
TOS19_PR.P29.101 | Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
TOS19_PR.P29.101.001 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 1/2" | cad. | 20 |  | 0
TOS19_PR.P29.101.007 | Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma | cad. | 40 |  | 0
TOS19_PR.P29.101.014 | Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in materiale plastico | cad. | 20 |  | 0
TOS19_PR.P29.101.017 | Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 380 mm | cad. | 20 |  | 0
TOS19_PR.P29.101.022 | Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1" | cad. | 30 |  | 0
TOS19_PR.P29.101.024 | Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"1/4 | cad. | 30 |  | 0
TOS19_PR.P29.101.034 | Sifone a bottiglia cromato regolabile per lavabo, diametro 1" con piletta | cad. | 20 |  | 0
TOS19_PR.P29.107 | Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali
TOS19_PR.P29.107.011 | Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1/2" | cad. | 20 |  | 0
TOS19_PR.P29.107.012 | Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/4" | cad. | 20 |  | 0
TOS19_PR.P29.107.013 | Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1" | cad. | 20 |  | 0
TOS19_PR.P29.107.014 | Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/4 | cad. | 20 |  | 0
TOS19_PR.P29.107.015 | Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/2 | cad. | 20 |  | 0
TOS19_PR.P29.107.016 | Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2" | cad. | 50 |  | 0
26 | Rubinetto a galleggiante diam. ½" con sfera in plastica per cassetta alta tipo Catis | cad. | 80 |  | 0
27 | Rubinetto a gallecggiante completo per cassetta a zaino in plastica tipo Geberit o similari | cad. | 16 |  | 0
28 | Rubinetto a galleggiante per cassetta da incasso tipo Geberit o similare | cad. | 20 |  | 0
29 | Rubinetto a galleggiante per cassetta in porcellana a zaino monoblocco | cad. | 20 |  | 0
TOS19_PR.P30 | TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
TOS19_PR.P30.038 | Componenti accessori per radiatori :
TOS19_PR.P30.038.005 | valvolina sfogo aria | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P30.038.006 | staffe per tassello ad espansione | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P30.038.007 | tappo per radiatore in alluminio | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P30.038.013 | Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8" | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P30.038.014 | Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 1/2" | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P30.038.015 | Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/4" | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P30.038.016 | Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/8" | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P30.038.017 | Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 1/2" | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P30.038.018 | Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/4" | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P30.114 | Vaso di espansione con membrana atossica DM 21/03/1973, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , della capacità di:
TOS19_PR.P30.114.001 | 35 l | cad. | 1 |  | 0
TOS19_PR.P30.114.003 | 80 l | cad. | 1 |  | 0
TOS19_PR.P31.056 | Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
TOS19_PR.P31.056.002 | a parete alta, potenza frigorifera 2,5 kW, potenza termica 3,4 kW, assorbimento alettrico 070-0,94 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A) | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P31.056.004 | a parete alta, potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32 dB(A | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P31.057 | Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
TOS19_PR.P31.057.005 | a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, potenza termica 4,4 kW, assorbimento elettrico 1,22-1,19 kW, pressione sonora 47-43 dB(A) | cad. | 5 |  | 0
TOS19_PR.P31.057.006 | a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,75-1,82 kW, pressione sonora 46-44 dB(A) | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P31.057.007 | a pompa di calore, per massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW, pressione sonora 46-44 dB(A) | cad. | 5 |  | 0
TOS19_PR.P31.057.008 | a pompa di calore, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6 kW, assorbimento elettrico 2,06-2,06 kW, pressione sonora 35-31-28 dB(A) | cad. | 5 |  | 0
TOS19_PR.P31.058 | Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
TOS19_PR.P31.058.001 | a parete alta, portata aria 550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22, potenza termica 2,7 kW, potenza frigorifera 2,0 kW | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P31.058.002 | a parete alta, portata aria 630 mc/ora, pressione sonora 42-26-23, potenza termica 4,0 kW, potenza frigorifera 3,5 kW | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P31.058.003 | a parete alta, portata aria 650 mc/ora, pressione sonora 42-34-31, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P31.058.004 | a parete alta, portata aria 1.040 mc/ora, pressone sonora 45-36-33, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P31.058.005 | pensile a soffitto, portata aria 780 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P31.058.006 | pensile a soffitto, portata aria 780 mc/ora, pressione sonora 38-33, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P31.058.007 | pensile a soffitto, portata aria 1.020 mc/ora, pressione sonora 39-33, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW | cad. | 10 |  | 0
TOS19_PR.P31.058.0012 | cassetta a 4 vie, portata aria 540 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 3,2 kW, potenza frigorifera 2,4 kW | cad. | 5 |  | 0
TOS19_PR.P31.058.0013 | cassetta a 4 vie, portata aria 600 mc/ora, pressione sonora 32-25, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW | cad. | 5 |  | 0
TOS19_PR.P31.058.0014 | cassetta a 4 vie, portata aria 720 mc/ora, pressione sonora 36-27, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW | cad. | 5 |  | 0
TOS19_PR.P31.058.0015 | cassetta a 4 vie, portata aria 900 mc/ora, pressione sonora 41-32, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW | cad. | 5 |  | 0
Fornitura di motore per fan coil esistente
19 | monoalbero | cad. | 30 |  | 0
20 | bialbero | cad. | 25 |  | 0
Fornitura di seggette in plastica universale pesante
21 | per servizi igienici ordinari | cad. | 50 |  | 0
22 | per servizi igienici per disabili | cad. | 5 |  | 0
C. RISORSE UMANE
TOS19_RU.M11 | Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico, desunti dalle analisi di costo minimo medio orario delle tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
TOS19_RU.M11.001 | Installatore/Operaio metalmeccanico
TOS19_RU.M11.001.001 | 5^ categoria di livello superiore | ora | 100 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_RU.M11.001.002 | 5^ categoria | ora | 200 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_RU.M11.001.003 | 4^ categoria | ora | 200 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_RU.M11.001.004 | 3^ categoria | ora | 300 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_RU.M11.001.005 | 2^ categoria | ora | 180 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
TOS19_RU.M11.001.006 | 3^ categoria di livello superiore | ora | 200 |  | 0 | Profilo professionale | n. addetti | prezzo orario per addetto [euro/ora] | tempo d'impiego per addetto [ore] | costo unitario per profilo [€] | 0
0
0
0
0
| SOMMANO LAVORI A MISURA € |  |  |  | 0 |  |  | COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA € |  |  | 0
| IMPORTO TOTALE OFFERTO PER LAVORI A MISURA (in cifre) € | 0
| pari al ribasso (in cifre) del | 100 | %
COSTO TOTALE MANODOPERA COMPRESO NELL'IMPORTO TOTALE OFFERTO (in cifre) €