Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1 - Requisiti di capacità economica –

Chiediamo conferma che la comprova del requisito mediante i bilanci debba essere

fornita in fase di aggiudicazione .

Risposta: si conferma, i requisiti richiesti dovranno comunque essere autocertificati nell’apposita sezione “capacità economico finanziaria” del DGUE

2 - Modello offerta economica

Chiediamo conferma che per entrambi lotti nella colonna L debba essere inserito il costo del solo coperchio.

Risposta: Si conferma, ovviamente, in caso di acquisto, tale costo dovrà essere ridotto della % di sconto applicata all’intero container.

3 - Chiediamo conferma inoltre che il costo del solo coperchio sia il “di cui “ dell’importo della colonna F (importo unitario a base d’asta) oppure della colonna I (importo unitario scontato)

Risposta:  l’importo unitario a base d’asta è comprensivo del costo del coperchio. Nella colonna L si chiede l’incidenza del costo del coperchio qualora il medesimo venga singolarmente acquisito. Ovviamente a tale importo sarà applicato lo sconto proposto sull’intero container (colonna I)

4 - Chiediamo conferma che la percentuale di sconto richiesto nella colonna H sia quella da applicare al listino allegato

Risposta: si conferma

5 - Documentazione tecnica: Riteniamo che la richiesta delle schede di sicurezza non sia pertinente con i prodotti di gara.

Risposta:

L’OE dichiarerà in fase di partecipazione le motivazioni per le quali le schede di sicurezza non sono pertinenti ai prodotti richiesti a gara

6 - Per l’inserimento della documentazione Tecnica del lotto 2 per ciascun singolo prodotto non è possibile inserire più documenti, cosa che è accettata nel lotto 1

Vi chiediamo pertanto la possibilità di modificare l’inserimento nel lotto 2 da un

solo documento a più documenti.

Risposta:

Non è possibile apportare modifiche alla richiesta di documentazione, inserire un’ unica scansione oppure inserire la documentazione nel punto 2 dell’offerta tecnica

7 - Chiediamo chiarimenti relativamente alla differenza di spessore per l’ossidazione anodica indicata diversamente tra il lotto 1 e il lotto 2 :

nel primo compare tra 13 e 150 μ

nel secondo compare come nel sottopunteggio di entrambi, range ideale da 25 a 150 μ

Risposta:

L’ossidazione anodica a spessore: prevede uno strato più spesso di ossido, compreso tra 13 e 150 μm. L’anodizzazione dura è in grado di conferire migliori proprietà meccaniche al materiale, come la resistenza all’usura, alla corrosione e la capacità di trattenere lubrificanti e rivestimenti di PTFE.

Per entrambi i lotti sarà accettato il range 13-150µ

8 - Chiediamo chiarimenti per il lotto 2, relativamente alle caratteristiche per la sicurezza: viene indicato che il sistema di controllo deve essere privo di parti monouso e/o in plastica.

Segnaliamo che questa caratteristica riconduce ed evidenzia uno specifico marchio e uno specifico prodotto, limitando fortemente la libera partecipazione alla gara ;vi chiediamo pertanto di ampliare le caratteristiche come previsto nel lotto 1.

Risposta:

Le caratteristiche capitolari sono scaturite da un lavoro di verifica sulla documentazione pervenuta dagli operatori economici che hanno partecipato alla Consultazione preliminare di mercato, mirata alla predisposizione di un capitolato che permettesse la partecipazione del maggior numero di brand specializzati nel settore oggetto di gara. Pertanto, anche in considerazione del fatto che si prevede l’abilitazione di tre listini per ciascun lotto, non si fa riferimento a nessuna ditta: si vuole che i container abbiano un sistema di controllo di sicurezza antiapertura e che abbiano in più la possibilità di applicare ulteriori sigilli antimanomissione del container nonostante il sistema incorporato

9 - Chiediamo chiarimenti per la caratteristica “atermica” delle maniglie di trasporto:

atermico si intende senza alcuna trasmissione di calore.

Se le maniglie sono in plastica o acciaio il calore viene trasmesso comunque anche se in misura diversa.

In entrambi i casi vi è l’obbligo da parte degli addetti di utilizzare i guanti di protezione, come previsto dalle norme di sicurezza dei lavoratori.

Risposta:

Con il termine "atermico" si intende una conducibilità di calore che permetta un rapido rientro a temperature ambientali dopo il processo di sterilizzazione (cosa che potrebbe essere rallentata dall'aggiunta di materiali plastici). Ovviamente gli operatori usano i guanti ma non vogliamo maniglie ricoperte da materiali plastici che potrebbero rallentare il raffreddamento

10 - Chiediamo chiarimenti in merito al punteggio relativo alla tipologia delle guarnizioni: questo viene dato in base alle diverse forme, al materiale, o in base a quale altro criterio.

Risposta: le guarnizioni devono essere perfettamente adese al coperchio e facilmente sanificabili pertanto il punteggio sarà dato in base alla campionatura che sarà visionata

11 - Nel questionario chiedete le istruzioni per il trattamento, intendete le IFU o altro

Risposta: Si confermano le IFU (istruzioni per l’uso)

12 - In riferimento alla richiesta chiarimento pubblicata il 25-06-2021 manca l’allegato con la richiesta dell’Azienda richiedente

Risposta: Allegato non previsto

13 - solo per scrupolo facciamo presente che contrariamente a quanto previsto nel disciplinare, nelle richieste di chiarimento compare il nominativo della ditta richiedente

Risposta: ci scusiamo per il disguido, trattasi di mero errore materiale, si è tempestivamente provveduto ad apportare la modifica togliendo il nominativo della ditta richiedente il chiarimento